|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень многоквартирных домов,**  **где до настоящего времени не подавалось отопление** | | | |
| **пп** | **адрес** | **причина отсутствия отопления** | **ориентировочный срок включения** |
|  | **Волжский район -3** | | |
| 1 | Наб. Космонавтов, 3 | порыв на вводе | 15.10.2016 |
| 2 | Соляная, д. 29 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 3 | Валовая, д. 61/67 | порыв на вводе | 15.10.2016 |
|  | **Фрунзенский район -13** | | |
| 1 | просп. Кирова д.21/23 | порыв на теплотрассе | 16.10.2016 |
| 2 | ул. М. Горького д. 27 | порыв на теплотрассе | 16.10.2016 |
| 3 | ул. М. Горького д.29 | порыв на теплотрассе | 16.10.2016 |
| 4 | ул. Радищева д. 25 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 5 | ул. Радищева д. 27 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 6 | ул. Сакко и Ванцетти д. 6/8 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 7 | ул. Сакко и Ванцетти д.10 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 8 | ул. Сакко и Ванцетти д. 12 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 9 | ул. Яблочкова д. 12 | закрыто в камере | 16.10.2016 |
| 10 | ул. Яблочкова д.16 | закрыто в камере | 16.10.2016 |
| 11 | ул. Пугачева д. 85/93 | порыв на теплотрассе | 16.10.2016 |
| 12 | ул. Новоузенская д. 180б | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 13 | ул. Слонова д. 49 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
|  | **Кировский район -2** | | |
| 1 | ул. Безымянная,4 | капитальный ремонт внутридомовой системы | 17.10.2016 |
| 2 | ул. Танкистов,65 | капитальный ремонт | 17.10.2016 |
|  | **Октябрьский район -16** | | |
| 1 | ул. Аткарская, 12/14 | порыв на вводе | 15.10.2016 |
| 2 | ул. Береговая, 1/15 | порыв на вводе | 15.10.2016 |
| 3 | ул. Советская, 29 | порыв на вводе | 15.10.2016 |
| 4 | ул. Советская, 31 | порыв на вводе | 15.10.2016 |
| 5 | ул. Дегтярная, 4 | порыв на вводе | 15.10.2016 |
| 6 | ул. Чернышевского, 54/1 | порыв на вводе |
| 7 | ул. Чернышевского, 54/3 | порыв на вводе |
| 8 | ул. Чернышевского, 54/4 | порыв на вводе |
| 9 | ул. Чернышевского, 54 В | порыв на вводе |
| 10 | ул. 2-я Садовая, 3 А | порыв на вводе | 15.10.2016 |
| 11 | Дома 8 Марта 4 | порыв в доме | 15.10.2016 |
| 12 | Дома 8 Марта 5 | порыв в доме | 15.10.2016 |
| 13 | ул. Ульяновская, 17 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 14 | ул. Чапаева, 35 | порыв на теплотрассе |
| 15 | ул. Рабочая, 53 | порыв на теплотрассе |
| 16 | ул. Сакко и Ванцетти, 17/19 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
|  | **Заводской район -14** | | |
| 1 | ул. Ростовская, 7 | ремонт теплотрассы | 15.10.2016 |
| 2 | ул. Огородная, 111 | 15.10.2016 |
| 3 | Ростовский пр., 9/15 | 15.10.2016 |
| 4 | Ростовский пр., 10 | 15.10.2016 |
| 5 | ул. Пензенская, 29 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 6 | пр. Энтузиастов, 84 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 7 | Киевский проезд, 4 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 8 | ул. Киевская, 5 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 9 | ул. Орджоникидзе, 11 | порыв на теплотрассе | 15.10.2016 |
| 10 | Кавказский пр., 11 | порыв в доме | 15.10.2016 |
| 11 | ул. Брянская, 34 | порыв в доме | 15.10.2016 |
| 12 | ул. Киевская, 10 | ведется включение | 15.10.2016 |
| 13 | ул. Миллеровская, 62б | ведется включение | 15.10.2016 |
| 14 | 3-й Нефтяной пр., 64 | ведется включение | 15.10.2016 |
|  | **Ленинский район -3** | | |
| 1 | ул. Тверская, 36а | порыв на теплотрассе | 14.10.2016 |
| 2 | ул. Гвардейская, 46 | порыв на вводе | 14.10.2016 |
| 3 | ул. Малая Елшанская, 14 | порыв на вводе | 14.10.2016 |