Предлагаемые изменения в проекте ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ», касающиеся люков смотровых колодцев

При разработке поправок мы опирались на «Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» (Приказ Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр,), где люки смотровых колодцев рассматриваются, как элемент технического оборудования (инженерное оборудование), а также на пункт 2 статьи 45.1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2018), согласно которому Правила благоустройства территории муниципального образования могут регулировать вопросы:

- содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;

- проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

- размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

- обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;

- уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;

- организации стоков ливневых вод;

- порядка проведения земляных работ.

Также при подготовке поправок были использован опыт других регионов, в частности были использованы следующие материалы:

- «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга» (утверждены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года N 961с изменениями на 25 октября 2017 года);

- «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» (утверждены решением Омского городского совета от 25 июля 2007 года N 45, с изменениями на: 22.03.2017);

- «Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» (утверждены решением Городской Думы Краснодара от 22 августа 2013 года N 52 п.6, с изменениями на 16 июля 2018 года)

Предлагаемые поправки

1. В проекте пункт 3.8.1. Смотровые и дождеприёмные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки (решетки) должны находиться в закрытом виде и содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов.

Изменить на новую редакцию и дополнить двумя подпунктами

3.8.1. Для всех смотровых и дождеприёмных колодцев, колодцев подземных коммуникаций, люков (решеток) должен быть установлен собственник, обеспечивающий содержание люков (решёток) в закрытом виде и исправном состоянии, гарантирующем безопасное движение транспорта и пешеходов.

3.8.1.1. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сооружения и коммуникации, проверяют не реже одного раза в месяц нахождение на проектной отметке крышек люков смотровых колодцев, решеток дождеприемников, независимо от их месторасположения.

3.8.1.2. В случае отсутствия, повреждения или разрушения крышек, решеток или повреждения, разрушения самих смотровых колодцев, дождеприемников организации, в ведении которых находятся коммуникации, незамедлительно принимают меры по их ограждению, обозначению соответствующими дорожными знаками и замене или восстановлению в течение 6 часов с момента обнаружения.

2. В проекте пункт 3.8.2. Содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состоянии приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев и камер обеспечивают их владельцы в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов.

Дополнить подпунктом 3.8.2.1. В зимний период крышки люков подземных коммуникаций должны полностью очищаться от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого их использования.

3. В проекте пункт 3.8.6. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

Изменить на новую редакцию пункта: 3.8.6. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков. Также запрещается складирование материалов, извлеченных при очистке и ремонте колодцев, на объекты благоустройства и элементы благоустройства после завершения указанных работ.

4. В проекте пункт 4.6.16. Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить техническим условиям, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций, устанавливаются на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности;

- вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.

Изменить на новую редакцию пункта: 4.6.16. Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить техническим условиям, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев на проезжей части улиц и дорог, на территории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных переходов) располагаются в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности. Не допускается отклонение крышки люка смотрового колодца относительно уровня покрытия более чем на 2,0 см, зазор между краем люка и покрытием тротуара не должен превышать 1,5 см. Отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка не допускается более чем на 3,0 см в соответствии с существующими стандартами;

- вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.

5. В проекте пункт 4.12.5. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. Расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств принимается согласно СанПиН.

Дополнить подпунктом 4.12.5.1. На территории детской площадки не должно располагаться элементов инженерного оборудования (смотровых люков, решёток дождеприёмных колодцев, вентиляционных шахт подземных коммуникаций, шкафов телефонной связи и др.), а также линий электропередач, трансформаторных будок и других потенциально опасных элементов городской среды.

6. Раздел 5.9. дополнить пунктом 5.9.20. При ремонте дорог, тротуаров люки смотровых колодцев подземных сооружений устанавливаются на уровне вновь восстановленного усовершенствованного покрытия организацией, выполняющей ремонтные работы. Устранение просадок люков смотровых колодцев в гарантийный период после ввода в эксплуатацию дороги, тротуара, выполняется организацией, производившей ремонт, строительство за свой счет. Меры по устранению причин просадок принимаются на проезжей части дороги в течение суток с момента обнаружения, на тротуаре в течение 3 суток с момента обнаружения.

Александр Ермишин, общественное движение «Жить здесь!»

Вячеслав Сорокин, РОД «Саратов: Время – московское!»

Елена Налимова и группа ФБ «Говорит Саратов»

10.10.2018