## Локальная смета
УТВЕРЖДЕНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Протоколом №____ от __________________ общего собрания собственников помещений | [8 empty] | Председатель ЖСК "Электрон-5"
многоквартирного дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, д. 4/6
________________Маркова Л.С.
"______ " _______________2013 г.
ЖСК "Электрон-5", г. Саратов, ул. Рабочая, д. 4/6
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1744,674 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________43,956 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4131,47 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Центральное отопление (разводка-подвал)
1 | ТЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях из бетона (в полах) НР (1953 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (1174 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 | 4,8 32*0,15*1*1 | 1667.04 | 247.66 | 1419.38 | 163.33 | 8002 | 1189 | 6813 | 784
2 | ТЕРр65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм НР (1591 руб.): 74% от ФОТ СП (1075 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 3,86 (66+320) / 100 | 605.84 | 557.01 | 18.5 |  | 2339 | 2150 | 71
3 | ТЕРр65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм НР (210 руб.): 74% от ФОТ СП (142 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,88 88 / 100 | 322.43 | 322.43 |  |  | 284 | 284
4 | ТЕР16-02-005-04 прим | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (825 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (505 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,66 66 / 100 | 7772.1068 | 1074.1368 | 450.75 | 10.635 | 5130 | 709 | 297 | 7
5 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 40,26 0,61*66 | 11.98 |  |  |  | 482
6 | ТЕР16-02-005-02 прим | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (3040 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1862 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 3,2 320 / 100 | 5245.846 | 819.306 | 267.12 | 5.46 | 16787 | 2622 | 855 | 17
7 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (48 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (35 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,75718 ((320*3,14*0,057+66*3,14*0,089)) / 100 | 295.804 | 78.039 | 15.045 | 0.21 | 224 | 59 | 11
8 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (29 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (21 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.75718 | 798.9862 | 47.9412 | 10.215 | 0.21 | 605 | 36 | 8
9 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (1827 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1119 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,88 88 / 100 | 3495.2038 | 1667.3988 | 1016.265 | 135.72 | 3076 | 1467 | 894 | 119
10 | ТСЦ-507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м | -8.254 | 79.36 |  |  |  | -655
11 | ФССЦ-507-3368 | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 82.54 | 51.83 |  |  |  | 4278
12 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (358 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (219 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 3,86 (66+320) / 100 | 173.2966 | 80.4816 | 80.685 |  | 669 | 311 | 311
Раздел 2. Стояки ц/о (подвал)
13 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (2316 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1418 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,88 (2*44) / 100 | 4401.0784 | 2048.5134 | 1730.475 | 235.785 | 3873 | 1803 | 1523 | 207
14 | ТСЦ-507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -8.175 | 58.56 |  |  |  | -479
15 | ФССЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 81.75 | 34.94 |  |  |  | 2856
16 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12,32 88*14/100 | 11.98 |  |  |  | 148
17 | ФССЦ-507-3296 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | шт. | 44 | 2.05 |  |  |  | 90
18 | ФССЦ-507-5088 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 44 | 19.61 |  |  |  | 863
19 | ФССЦ-507-5078 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4" | шт. | 44 | 25.65 |  |  |  | 1129
20 | ФССЦ-302-0069 прим | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н (с американкой) | шт. | 44 | 46.02 |  |  |  | 2025
21 | ТСЦ-302-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" (сбросники) | шт. | 44 | 53.8 |  |  |  | 2367
Раздел 3. Стояки ц/о в квартирах (44 стояка)
22 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 НР (1014 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (609 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 отверстий | 2,2 (5*44) / 100 | 1453.32 | 336.94 | 1116.38 | 128.47 | 3197 | 741 | 2456 | 283
23 | ТЕРр65-14-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм НР (2598 руб.): 74% от ФОТ СП (1756 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 10.89 | 322.43 | 322.43 |  |  | 3511 | 3511
24 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (25473 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (15600 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 9,68 (4*22*6/100)+(4*22*5/100) | 4401.0784 | 2048.5134 | 1730.475 | 235.785 | 42602 | 19830 | 16751 | 2282
25 | ТСЦ-507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -89.93 | 58.56 |  |  |  | -5266
26 | ФССЦ-507-3367 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 899.3 | 34.94 |  |  |  | 31422
27 | ТСЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 33,88 242*14/100 | 11.98 |  |  |  | 406
28 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (4168 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (2552 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,21 (0,5*22*6/100)+(0,5*22*5/100) | 5937.2334 | 2604.3084 | 2801.775 | 385.89 | 7184 | 3151 | 3390 | 467
29 | ТСЦ-507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м | -10.88 | 48.32 |  |  |  | -526
30 | ТСЦ-301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 484 2*22*6+2*22*5 | 10.29 |  |  |  | 4980
31 | ФССЦ-507-3366 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 108.8 | 23.19 |  |  |  | 2523
32 | ФССЦ-302-0069 прим | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н (с американкой) | шт. | 484 2*22*6+2*22*5 | 46.02 |  |  |  | 22274
33 | ФССЦ-507-5092 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х3/4" | шт. | 484 | 27.35 |  |  |  | 13237
34 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 НР (840 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (505 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 1 м3 заделки | 1,8997 220*0,22*3,14*0,025/2 | 1925.82 | 446.24 | 36.75 |  | 3658 | 848 | 70
Раздел 4. Тепловой узел
35 | ТЕРр65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм НР (82 руб.): 74% от ФОТ СП (56 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.2 | 605.84 | 557.01 | 18.5 |  | 121 | 111 | 4
36 | ТЕР16-02-005-04 прим | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (250 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (153 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,2 20 / 100 | 7772.1068 | 1074.1368 | 450.75 | 10.635 | 1554 | 215 | 90 | 2
37 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (3 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,055892 (20*3,14*0,089) / 100 | 295.804 | 78.039 | 15.045 | 0.21 | 17 | 4 | 1
38 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (2 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 70%*0,85 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.055892 | 798.9862 | 47.9412 | 10.215 | 0.21 | 45 | 3 | 1
39 | ТЕРр65-13-2 | Демонтаж грязевиков НР (20 руб.): 74% от ФОТ СП (14 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт. | 0.02 | 1356.27 | 1356.27 |  |  | 27 | 27
40 | ТЕР18-06-002-03 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (116 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (71 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 1108.1774 | 49.9974 | 25.59 | 0.57 | 2216 | 100 | 51 | 1
41 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (28 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (17 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 компл. | 8 | 227.1884 | 3.0084 |  |  | 1818 | 24
42 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 НР (37 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (23 руб.): 83%*0,85 от ФОТ | 1 компл. | 8 | 339.9958 | 4.0158 |  |  | 2720 | 32
43 | ТЕРр65-05-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм НР (315 руб.): 103% от ФОТ СП (184 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. | 0.08 | 48850.06 | 3827.54 | 624.92 |  | 3908 | 306 | 50
44 | ТЕРр65-05-8 | Смена задвижек диаметром 50 мм НР (58 руб.): 103% от ФОТ СП (34 руб.): 60% от ФОТ | 100 шт. | 0.02 | 30921.22 | 2793.56 | 238.06 |  | 618 | 56 | 5
45 | ТСЦ-302-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 2 | 53.8 |  |  |  | 108
46 | ТСЦ-302-1485 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 2 | 120.2 |  |  |  | 240
Раздел 5. Прочее
47 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 4.6 | 42.98 | 42.98 |  |  | 198 | 198
48 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 4.6 | 13.38 |  | 13.38 |  | 62 |  | 62
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 196947 | 39787 | 33714 | 4169
Накладные расходы | [8 empty] | 47202
Сметная прибыль | [8 empty] | 29148
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 20952
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 13825
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 232109
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 1035
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5116
Погрузо-разгрузочные работы | [8 empty] | 198
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 62
Итого | [8 empty] | 273297
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 123446
Машины и механизмы | [8 empty] | 33714
ФОТ | [8 empty] | 43956
Накладные расходы | [8 empty] | 47202
Сметная прибыль | [8 empty] | 29148
Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г. (Письмо министерства регионального развития РФ № 1951-Вт/10 от 12.02.2013г.) 273 297 * 5,41 | [8 empty] | 1478537
НДС 18% | [8 empty] | 266137
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1744674
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)