«Утверждаю»

Директор  ООО УО «Домовой совет»

______________  / Синев И. З.  /

«____»  ___________ 2014 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Работы по замене  лифтового оборудования в жилом доме  по адресу:

г. Саратов, Кировский район, 1-й Магнитный проезд, дом 4.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по замене оборудования лифта |  |  |  |
|  | Замена лифтовой лебедки | шт. | 1 |  |
|  | Замена купе кабины лифта | 1 кабина | 1 |  |
|  | Замена обрамлений дверных проемов шахты | шт. | 9 |  |
|  | Замена дверей шахты | шт. | 9 |  |
|  | Замена системы управления лифта | шт. | 1 |  |
|  | Замена тягового каната | шт. | 3 |  |
|  | Замена ограничителя скорости | шт. | 1 |  |
|  | Замена аппарата вызовного | шт. | 9 |  |
|  | Замена направляющих противовесов | 1м | 54 |  |
|  | Замена направляющих кабины | 1м | 54 |  |
|  | Замена металлического каркаса кабины | шт. | 1 |  |
|  | Замена противовеса | шт. | 1 |  |
|  | Замена электропроводки освещения шахты | 1 этаж | 9 |  |
|  | Замена электропроводки по кабине с дверями | шт. | 1 |  |
|  | Замена силовой электропроводки машинного помещения | 1 провод | 3 |  |
|  | Замена электро разводки по шахте | 1 этаж | 9 |  |
| 2 | Разукрупнение |  |  |  |
|  | Разборка купе кабины лифта без доработки рамы пола | кабина | 1 |  |
|  | Разборка привода дверей кабины | привод | 1 |  |
|  | Разборка лифтовой лебедки | шт. | 1 |  |
|  | Разборка двери шахты | дверь | 9 |  |
|  | Разборка аппарата приказного | аппарат | 1 |  |
| 3 | Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Отладка дверей шахты | шт. | 9 |  |
|  | Отладка кабины | кабина | 1 |  |
|  | Регулировка зазоров по шахте | шт. | 9 |  |
|  | Регулировка основного привода | шт. | 1 |  |
|  | Запуск лифта по схеме | лифт | 1 |  |
| 4 | Строительные работы |  |  |  |
|  | Разборка ж/б тумбы из бетона марки 200 | 1 м3 | 0,2 |  |
|  | Разборка бетонных оснований под полы приямка: на гравии | 1 м3 | 0,1 |  |
|  | Устройство бетонных стяжек: толщина 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,04 |  |
|  | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,005 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 |  |  |
|  | Монтаж металлической лестницы | 1 т | 0,016 |  |
|  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши | т | 0,016 |  |
|  | Окраска водными составами внутри машинного помещения | 100 м2 | 0,12 |  |
|  | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 0,25 |  |
|  | Устройство металлических бортиков в полах для защиты тросов из уголка № 50 | 1 т | 0,005 |  |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,12 |  |
|  | Ремонт оконных коробок | 100 кор. | 0,01 |  |
|  | Ремонт оконных переплетов | 100 ств. | 0,01 |  |
|  | Простая окраска масляными составами по дерев. | 100 м2 | 0,02 |  |
|  | Демонтаж дверных полотен | 100 кор. | 0,01 |  |
|  | Монтаж конструкций дверей из полосовой стали | 1 т | 0,09 |  |
|  | Монтаж монорельса | 100м рельса в одну нитку | 0,05 |  |
|  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100м2 | 0,065 |  |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решетки оконной, двери, люка | 100 м2 | 0,06 |  |
|  | Простая окраска масляными составами пола | 100 м2 | 0,09 |  |
|  | Демонтаж каркасов ворот передней стенки | 1 т | 0,398 |  |
|  | Монтаж каркаса передней стенки | 1 т | 0,016 |  |
|  | Монтаж передней стенки металлический | 1 т | 0,282 |  |
|  | Устройство бетонного порожка перед шахтными дверями на лестничных клетках | 1 м3 | 0,06 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м3 | 0,04 |  |
|  | Монтаж провода АПУНП 2*2,5 | 100 м | 0,4 |  |
|  | Установка выключателя | 100 шт. | 0,01 |  |
|  | Установка светильника | 100 шт. | 0,08 |  |
| 5 | Обследование и проектные работы |  |  |  |
|  | Обследование основных строительных конструкций лифтовой шахты и плиты перекрытия МП. | шт. | 1 |  |
|  | Проектные работы 9-и этажного жилого дома | М3 | 1 |  |
| 6 | Экспертное обследование |  |  |  |
|  | Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта | лифт | 1 |  |
|  | Выполнение экспертизы по промышленной безопасности проекта | лифт | 1 |  |
|  | Полное техническое освидетельствование лифта | лифт | 1 |  |
|  | Электроизмерительные работы на лифте | лифт | 1 |  |
| 7 | Диспетчеризация лифта |  |  |  |
|  | Установка ЛБ V6,0 | шт. | 1 |  |
|  | Установка датчика охраны машинного помещения | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка проводов к датчику охраны МП и УКСЛ | 1м линии | 12 |  |
|  | Установка УКС | компл. | 1 |  |
|  | Прокладка провода для ЛБ | 100 м | 1 |  |
|  | Монтаж пускателя общего назначения | шт. | 1 |  |
|  | Подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 м кабеля | 1 |  |
|  | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,03 |  |
|  | Установка переговорного устройства | шт. | 1 |  |

Составил: ________ /                      /              Проверил: ________ /                     /                  /