| Номер договора: проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата договора: 03.06.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| Смета на сумму: | 37 927 |  | руб. | Смета на сумму: | 37 927 |  |  | руб. |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |  |  |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |  |  |  |  |
| Стройка: |  | ЖСК "Сосна" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Жилой дом , расположенный по адресу: г.Саратов, ул.Вольская дом.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Диспетчеризация системы «Обь» 1-го лифта г/п 400кг на 9 остановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  | 6.532 | тыс. руб. |  |  |  |
| монтажных работ: |  |  |  |  |  | 2.105 | тыс. руб. |  |  |  |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  | 2.485 | тыс.чел.ч |  |  |  |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  | 1.184 | тыс. руб. |  |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Саратовской области (эталон)". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | материалы | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕРм 10-02-016-01 Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров(УКЛ/УЛ), 1 номер | 1.25 | 96.24 | 7.65 | 120 | 32 | 79 | 10 | 2.29 | 2.8625 |
|  |  |  | 25.40 | 1.30 |  |  |  | 2 | 0.09 | 0.1125 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕРм 10-04-101-07 Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении(микрофон и динамик), 1 шт. | 2 | 30.56 |  | 61 | 36 | 25 |  | 2 | 4 |
|  |  |  | 18.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 92% |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕРм 10-08-002-04 Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, 1 шт. | 1 | 9.96 |  | 10 | 8 | 2 |  | 0.84 | 0.84 |
|  |  |  | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРм 10-01-055-02 Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной, 100 м кабеля | 0.106 | 1 477.92 | 137.72 | 157 | 36 | 106 | 15 | 37.1 | 3.9326 |
|  |  |  | 336.50 | 22.12 |  |  |  | 2 | 1.53 | 0.16218 |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРм 08-02-149-01 Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля | 0.3 | 4 076.60 | 2 494.72 | 1 223 | 49 | 425 | 748 | 17.1 | 5.13 |
|  |  |  | 164.50 | 309.89 |  |  |  | 93 | 16.44 | 4.932 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 135 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТССЦ 501-0640 Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.0406 | 10 572.31 |  | 429 |  | 429 |  |  |  |
| 7. | С-прайс. Извещатель ОС, шт. | 1 | 3.85 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =25/1.18/5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | С-прайс. Переговорный комплект кабины, шт. | 1 | 80.44 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =523/1.18/5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | С-прайс. Монтажный комплект для ЛБ, шт. | 1 | 49.06 |  | 49 |  | 49 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =319/1.18/5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 2 133 | 161 | 1 199 | 773 |  | 16.7651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  | 5.20668 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 004 | 161 | 1 070 | 773 |  | 16.7651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  | 5.20668 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 4; %=92 - по стр. 2; %=95 - по стр. 5) |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 4; %=65 - по стр. 2, 5) |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 400 |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 129 |  | 129 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 2 529 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 5.51 |  |  | 13 935 |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 2 508 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  | 16 443 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Оборудование для монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С-прайс. Лифтовой блок6.0 УКЛ/УЛ, шт. | 1 | 1 377.12 |  | 1 377 |  | 1 377 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =5850/1.18/3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | С-прайс. Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet, шт. | 0.25 | 2 910.08 |  | 728 |  | 728 |  |  |  |
|  | Поправки: М: =12362/1.18/3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 2 105 |  | 2 105 |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 2 105 |  | 2 105 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 2 105 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 2 105 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 3.6 |  |  | 7 578 |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 1 364 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  | 8 942 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Наладка каналов связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ФЕРп 02-01-002-01 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2, система | 1 | 625.06 |  | 625 | 625 |  |  | 42.24 | 42.24 |
|  |  |  | 625.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 2-0011; ГЭСН 2-0012; ГЭСН 2-0013; ГЭСН 2-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: ОЗП = *(1*2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 65% |  |  | 406 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 40% |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 13. | ФЕРп 02-01-002-02 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, канал | 1 | 300.82 |  | 301 | 301 |  |  | 20.328 | 20.328 |
|  |  |  | 300.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: ГЭСН 2-0011; ГЭСН 2-0012; ГЭСН 2-0013; ГЭСН 2-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: ОЗП = *(1*2.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 65% |  |  | 196 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 40% |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| Справочно:2,4-Коэффициент , учитывающий: метрологическую сложность,развитость информационных и управляющих функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 926 | 926 |  |  |  | 62.568 |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 926 | 926 |  |  |  | 62.568 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65) |  |  |  | 602 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40) |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 1 898 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 1 898 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 602 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ | 5.6 |  |  | 10 629 |  |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 1 913 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  | 12 542 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 5 164 | 1 087 | 3 304 | 773 |  | 79.3331 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  | 5.20668 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 2 105 |  | 2 105 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 2 105 |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 004 | 161 | 1 070 | 773 |  | 16.7651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  | 5.20668 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 4; %=92 - по стр. 2; %=95 - по стр. 5) |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 4; %=65 - по стр. 2, 5) |  |  |  | 164 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 400 |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 129 |  | 129 |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 926 | 926 |  |  |  | 62.568 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 12, 13) |  |  |  | 602 |  |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12, 13) |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ - |  |  |  | 1 898 |  |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 6 532 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 834 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 534 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ P1: К = 5.51; P2: К = 3.6; P3: К = 5.6 |  |  |  | 32 142 |  |  |  |  |  |
|  | НДС P1-3: % = 18 |  |  |  | 5 785 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  | 37 927 |  |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |