«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУЗ «Городская

клиническая больница №2

им. В.И. Разумовского»

_______________________ С.В.Додин

«______» _________2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на проведение открытого аукциона

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ПОСТАВКИ

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

для МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского»

г. Саратов, 2010 год.

Часть I

Общая информация

1. Извещение о проведении открытого аукциона № 625

по определению поставщика для поставки  изделий медицинского назначения

для МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского»

дата 31.12.2010 года

| 1. | Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Сведения о заказчике: | Х |
| 2.1.1. | наименование | МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В.И Разумовского» |
| 2.1.2. | место нахождения | г. Саратов, ул. Чернышевского, 141. |
| 2.1.3. | почтовый адрес | 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 141. |
| 2.1.4. | адрес электронной почты | gkb2@rambler.ru |
| 2.1.5. | номер контактного телефона | (8452) 20-24-35, 39-28-45 |
| 2.2 | Сведения об уполномоченном органе | Х |
| 2.2.1. | наименование | Администрация муниципального образования «Город Саратов» |
| 2.2.2. | место нахождения | г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.3. | почтовый адрес | 410031, г. Саратов ул. Первомайская, 78. |
| 2.2.4. | адрес электронной почты | mupzakaz@admsaratov.ru, |
| 2.2.5. | номер контактного телефона | (8452) 74-86-78, 27-74-32 |
| 3. | Сведения о контракте (в отношении каждого лота): | X |
| 3.1. | предмет государственного (муниципального) контракта | Поставка изделий медицинского назначения |
| 3.2. | количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | в соответствии с Технической частью (Часть II) документации об аукционе |
| 3.3. | место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | г. Саратов, ул. Чернышевского, 141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», материальная комната корпуса общей хирургии |
| 4. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена каждого лота) | 3 625 838,00 руб. (три миллиона шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 00 копеек) |
| 5. | Сведения о предоставлении документации об аукционе: | X |
| 5.1. | срок | ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское), начиная с момента выхода извещения о проведении торгов и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе |
| 5.2. | место | г. Саратов, Первомайская, 78 к. 327. |
| 5.3. | порядок | документация об аукционе представляется на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме. Документация представляется в письменной форме (в форме электронного документа) |
| 6. | Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | www.saratovmer.ru |
| 7. | Сведения о плате за предоставление документации об аукционе, если такая установлена: | X |
| 7.1. | размер платы | не установлен |
| 7.2. | порядок внесения денежных средств | не установлен |
| 7.3. | сроки внесения денежных средств | не установлены |
| 8. | начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 24.01.2011 года в 16-00 (время московское) |
| 9. | Сведения о проведении аукциона: | X |
| 9.1. | место | г. Саратов, ул. Первомайская 78 к. 326 |
| 9.2. | дата | 01.02.2011 года |
| 9.3 | время | 14-30 (время московское) |
| 10. | Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов (если они установлены) | не установлены |
| 11. | Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа (в отношении каждого лота) | не установлены |

2. Общие положения

Предполагается, что Участник размещения заказа до подачи заявки на участие в аукционе изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в документации об аукционе. Неполное представление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же подача Заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, представляют собой риск Участника, и дают Комиссии по размещению заказов право отклонить Заявку на участие в аукционе.

2.1. Термины и сокращения.

Федеральный Закон - Федеральный закон от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

официальный сайт - www.saratovmer.ru - официальный сайт муниципального образования "Город Саратов" в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов;

официальное печатное издание - газета "Саратовская панорама" - официальное печатное издание муниципального образования "Город Саратов" для опубликования информации о размещении заказов для муниципальных нужд города;

участники размещения заказов (далее – участники) – лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

комиссия по размещению заказов (далее – комиссия) – конкурсная, аукционная, котировочная комиссия – Единая постоянно действующая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (МО «Город Саратов);

уполномоченный орган – орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков МО «Город Саратов» (в соответствии с Решением Саратовской городской думы от 28.02.2007 № 15-130 «О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в городе Саратове»), за исключением подписания муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд – администрация муниципального образования «Город Саратов».

муниципальные заказчики (далее также – заказчики) – органы местного самоуправления МО «Город Саратов», а также бюджетные учреждения, иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования;

муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.

размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом, действия заказчиков, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

аукцион – размещение заказа путем проведения торгов – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 Федерального закона;

документация об аукционе – документация, разработанная и утвержденная муниципальным заказчиком, содержащая установленные муниципальным заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – подтверждение участника размещения заказа (в письменной форме или в форме электронного документа) его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования «Город Саратов» в целях обеспечения муниципальных нужд МО «Город Саратов»;

предмет аукциона – определение поставщика, подрядчика, исполнителя в целях заключения с ними муниципального контракта на поставку требуемого заказчиком товара, выполнение требуемых заказчиком работ или оказание требуемых заказчиком услуг для муниципальных нужд;

лот – выделенный предмет аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о размещении муниципальных заказов определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2.2. Содержание документации об аукционе.

2.2.1. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – электронный документ) и инструкцию по ее заполнению.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе.

- Опись документов – форма № 1 в части III документации об аукционе;

- Заявка участника  – форма № 2 с приложением – в части III документации об аукционе;

- Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона –  в форме № 2 части III документации об аукционе;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего абзаца - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации требуемые документы передаются вместе с товаром) – по форме № 3 части III документации об аукционе.

5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона (соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона и такие требования, предусмотрены документацией об аукционе;

Требования к оформлению, форме заявки и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с установленными в настоящей документации формами.

Сведения могут быть впечатаны в формы, а также допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Заявка должна соответствовать формальным требованиям документации об аукционе.

Если в тексте заявки участника размещения заказа будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

Участник размещения заказа в приложении формы № 2 части III настоящей документации указывает страну происхождения поставляемого товара.

2.2.2. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик

Предметом аукциона является: определение поставщика для поставки  изделий медицинского назначения для МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В.И. Разумовского».

Предметом муниципального контракта является поставка изделий медицинского назначения.

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их количественные характеристики согласно Технической части (Часть II) документации об аукционе в Описании количественных характеристик и страны происхождения товаров (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе)  по установленной в документации об аукционе форме.

Участник размещения заказа представляет описание товаров, их качественные характеристики в столбце 4 таблицы формы № 3 согласно сведениям, указанным заказчиком в столбце 3 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе.

В случае если участник размещения заказа предлагает поставку товара, указанного заказчиком в Технической части (часть II) документации об аукционе, слово «или эквивалент» в заявке участника (Приложение  № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) указывать не следует. В случае предложения эквивалента товара участник размещения заказа должен указать в своей заявке (Приложение № 1 к форме № 2 части III документации об аукционе) наименование, торговое название предлагаемого эквивалента, страны происхождения поставляемых товаров. Функциональные и качественные характеристики предлагаемого эквивалента следует указать в столбце 4 таблицы формы № 3 части III документации об аукционе в соответствии с требованиями настоящего пункта.

2.2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Остаточный срок годности поставляемых товаров должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

2.2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товара: г. Саратов, ул. Чернышевского, 141, МУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского», материальная комната корпуса общей хирургии.

Сроки поставки товара:  с момента заключения муниципального контракта по 15 декабря 2011 г. по заявкам заказчика.

Заявка заказчика подается поставщику не менее чем за 2 дня до дня поставки товара, за исключением экстренной поставки товара.

Осуществление экстренной поставки: при поступлении заявки до 10.00 час.- поставка осуществляется до 18.00 час. текущего дня; при поступлении заявки после 10.00 час.- поставка  осуществляется с 8.00 час. до 8.30 час. следующего дня.

Поставка товара поставщиком по экстренным заявкам заказчика осуществляется в том числе в выходные и праздничные дни.

Поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика.

2.2.5. Начальная (максимальная) цена контракта.

3 625 838,00 руб. (три миллиона шестьсот двадцать  пять  тысяч восемьсот тридцать восемь рублей 00 копеек)

2.2.5.1. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей (в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ)

не предусмотрена

2.2.5.2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию в случае, если при проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ

не предусмотрен

2.2.5.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг)

не предусмотрена

2.2.6. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2.2.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у заказчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

Оплата производится заказчиком по факту поставки товара поставщиком после подписания сторонами муниципального контракта товарных накладных с отсрочкой платежа до 23 декабря 2011 года.

2.2.8. Источник финансирования заказа

Средства обязательного медицинского страхования.

2.2.9. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Предложение о цене контракта не должно превышать начальную цену контракта.

Цена контракта определяется на основании ценовых предложений участника.

В цену контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

2.2.10. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой муниципального контракта является рубль РФ.

2.2.11. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

не предусмотрен

2.2.12. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров (в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона)

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.2.13. Уменьшение заказчиком цены муниципального контракта, предложенной физическим лицом (за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой), на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта.

не предусмотрено

2.2.14. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта (в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона).

При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

2.2.15. Требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (в случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции)

не установлено

2.2.16. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, в соответствии с приложенным к документации об аукционе образцом (макетом) товара, который является неотъемлемой частью документации об аукционе

не установлено

2.2.16.1. Образец или макет поставляемого товара

не приложен

2.2.17. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;

не установлено

2.2.17.1. Изображение товара на поставку которого размещается заказ в трехмерном измерении

не предусмотрено

2.2.18. Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ(в связи с тем, что такой образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе

не установлено

2.2.18.1. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении

не предусмотрено

2.2.18.2. Место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ

не установлены

2.2.19. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки на участие в аукционе. Уполномоченный орган, комиссия, муниципальные заказчики не отвечают и не несут обязательств по этим расходам, независимо от результатов Аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 10-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов (время московское) по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78 к. 327.

Дата и время начала приема заявок: 11.01.2011 года с 10-00 по московскому времени.

#### Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. В связи с тем, что день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона приходится на нерабочий (праздничный) день, на основании главы 11 Гражданского Кодекса Российской Федерации датой начала приема заявок считается ближайший следующий за ним рабочий день, то есть 11.01.2011 года.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Дата и время окончания приема заявок: 24.01.2011 года 16-00 по московскому времени (совпадает с днем рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона).

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним и тем же участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## 2.2.20. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования ко всем участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов:

наличие действующих лицензий: не требуется

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.2.21. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Отзыв заявки на участие в аукционе подается в письменной форме или в форме электронного документа (с обязательным указанием номера и наименования аукциона, наименования участника размещения заказа, регистрационного номера заявки) в соответствии с законодательством РФ в сфере размещения заказов и положениями настоящей документации об аукционе.

2.2. 22. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: c 11.01.2011 года по 18.01.2011 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).

2.2.23. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 330 		24.01.2011 г. 16-00 (время московское).

2.2.24. Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона состоится по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, 78, к. 326 		     01.02.2011 года в 14-30 (время московское).

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных частями 6.1 и 6.2  статьи 37 Федерального закона.

При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона.

2.2.25. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств.

Размер обеспечения заявки: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Срок внесения денежных средств: до подачи заявки на участие в аукционе.

Перечисления производятся в безналичном порядке на счет по учету средств поступающих во временное распоряжение заказчика.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Получатель: Комитет по финансам администрации  муниципального образования «Город Саратов» (МУЗ «ГКБ №2 им. В.И. Разумовского» л/с  006020027)

р/с. 40302810400005000180 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области  г. Саратов

БИК 046311001, ИНН 6450530344, КПП 645401001

2.2.26. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в течение 7 дней с момента передачи заказчиком протокола аукциона (а в случае признания аукциона несостоявшимся – протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и проекта муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в части 4 статьи 38 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определяется участником аукциона самостоятельно.

2.2.27. Срок в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта.

Срок подписания победителем аукциона проекта муниципального контракта – не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, но не позднее, чем 14 дней со дня проведения торгов.

2.2.28.  Сведения о предоставлении преференции участникам размещения заказа

Установлен приоритет товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта*.

*Настоящий порядок не применяется в случаях, если:

# а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не указана в пункте 1 приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями внесенными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 8 апреля 2010 г. N 123 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427»);

б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным Законом, размещает заказ у единственного поставщика.

в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения.

Часть II

Техническая часть

| Наименование товара | Изделия медицинского назначения |
| --- | --- |

| №п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бахилы | нестерильные полиэтиленовые одноразовые | пара | 943 |
| 2 | Бинт | нестерильный 5м х10см | шт | 3210 |
| 3 | Бинт | нестерильный 7м.х14см | шт | 20000 |
| 4 | Бинт | гипсовый 3м.х15 см | шт | 1600 |
| 5 | Бинт | гипсовый 3м.х 20 см | шт | 1400 |
| 6 | Бумага для ЭКГ | для аппарата SCHILLER AT-10, размер 80х70х300мм | шт | 240 |
| 7 | Бумага для ЭКГ | 1-канальная , размер 50х50х18мм | рулон | 100 |
| 8 | Бумага для ЭКГ | 1-канальная , размер 50х30х18мм | рулон | 100 |
| 9 | Бумага для ЭКГ | Для аппарата Hartscreen. размер 80х30х18мм | рулон | 100 |
| 10 | Вата | Хирургическая, нестерильная 250,0 г | уп | 610 |
| 11 | Воздуховод Portex или эквивалент* | Одноразовый, материал изготовления силикон,№2-9см, | шт | 3 |
| 12 | Воздуховод Portex или эквивалент* | Одноразовый, материал изготовления силикон,№3-10см | шт | 15 |
| 13 | Воздуховод Portex или эквивалент* | Одноразовый, материал изготовления силикон,№4-11см | шт | 2 |
| 14 | Востановитель | Пакет на 15 литров рабочего раствора, сухой, для ручной обработки плёнок радиографических медицинских и флюорографических | шт | 20 |
| 15 | Гель для УЗИ | В канистрах по 5 л., средней вязкости, бесцветный | кан | 5 |
| 16 | Емкость для дезенфекции | полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО -1-01 | шт | 39 |
| 17 | Емкость для дезенфекции | полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО -3-01 | шт | 39 |
| 18 | Емкость для дезенфекции | полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО -5-01 | шт | 41 |
| 19 | Емкость для дезенфекции | полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-10-01 | шт | 20 |
| 20 | Жгут венозный | Венозный, взрослый, из мягкой упругой прорезиненной ленты, нестерильный, длина в свободном состоянии 45 см. | шт | 50 |
| 21 | Зонд дуоденальный | Стерилен, изготовлен из прозрачного имплантационного-нетоксичного поливинилхлорида,термопластичный материал смягчается при температуре тела,общая длина зонда 125 см,метки от дистального конца расположены на растоянии: первая-46 см,вторая-56см,третья – 66см,четвертая-76см,закрытый конец, 4 боковых отверстия. Размер СН 18,20,22 | шт | 900 |
| 22 | Зонд желудочный | Стерилен,предназначен для однократного применения,изготовлен из прозрачного имплантационного-нетоксичного поливинилхлорида,термопластичный материал смягчается при температуре тела,общая длина зонда 76 см,метки от дистального конца расположены на растоянии: первая-46 см,вторая-56см,третья – 66см,открытый конец, 4 боковых отверстия. Размер СН 16,18,20 | шт | 200 |
| 23 | Зонд | силиконовый для декомпрессии ЖКТ с наконечником в виде оливы L-3000мм,универсальный. №24 | шт | 20 |
| 24 | Зонд | силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода№18-1 | шт | 10 |
| 25 | Игла для эпидуральной анестезии | одноразовая, стерильная №25, размер СН16, длина 80мм | шт | 1 |
| 26 | Игла для эпидуральной анестезии | одноразовая, стерильная №25, размер СН18, длина 150мм | шт | 1 |
| 27 | Игла подключичная | Одноразовая, 1,4мм, для введение катетеров диметром 0,6; 1,0 и 1,4 мм (19G, 17G, 14G) в подключичную вену | шт | 70 |
| 28 | Игла спинальная | Стерильная, типа Квинке. Изготовлена из тончайшей хирургической стали. Размер 22G | шт | 400 |
| 29 | Игла спинальная | Стерильная, типа Квинке, с проводником 18G. Изготовлена из тончайшей хирургической стали. Размер 20G | шт | 200 |
| 30 | Игла спиномозговая Спинокан или эквивалент | Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,9 мм. Срез иглы трехгранный, типа Квинке. Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (желтый) и указателем положения среза. Стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. 25 шт. в упаковке. Размер 20G | уп | 2 |
| 31 | Игла спиномозговая Спинокан или эквивалент | Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,7 мм. Срез иглы трехгранный, типа Квинке. Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (черный) и указателем положения среза. Стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. 25 шт. в уп. Размер 22G | уп | 2 |
| 32 | Канюлированный компрессионный винт | Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей. Материал:сплав титана. Тип винта: компрессирующий, самонарезающий, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный Тип головки-бесшляпочная головка диаметром 3 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Резьба-винт имеет два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Дистальная резьба имеет больший шаг, чем проксимальная. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части-2,0 мм. Длина винта-24мм. Длина проксимальной резьбовой части-от 6,9 мм. Длина дистальной резьбовой части-от 3.01 до 8,67 мм. Диаметр внутреннего канала-1,04 мм. | шт | 2 |
| 33 | Канюлированный компрессионный винт | Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей. Материал:сплав титана. Тип винта: компрессирующий, самонарезающий, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный Тип головки-бесшляпочная головка диаметром 3 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Резьба-винт имеет два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Дистальная резьба имеет больший шаг, чем проксимальная. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части-2,0 мм. Длина винта- 26 мм. Длина проксимальной резьбовой части-от 6,9 мм. Длина дистальной резьбовой части-от 3.01 до 8,67 мм. Диаметр внутреннего канала-1,04 мм. | шт | 2 |
| 34 | Канюлированный компрессионный винт с тройной резьбой | Предназначен для остеосинтеза губчатых и трубчатых костей. Материал: сплав титана. Тип винта: компрессирующий, самонарезающий, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный. Тип головки-бесшляпочная головка диаметром 6 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды.Резьба-винт имеет три резьбовых участка: проксимальный (на головке), средний в средней части винта и дистальный. Резьба в средней части винта имеет больший шаг, чем проксимальная и возрастающую глубину резьбы. Шаг резьбы на головке от 1.03 до 1.13 мм. Шаг резьбы в средней части винта от 1.44 до 1.6 мм Дифференцированная резьба должна обеспечивать компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части-6мм. Длина винта-80 мм. Длина проксимальной резьбовой части-10,0 мм. Длина средней резьбовой части-от 18 до 84 мм. Длина дистальной резьбовой части-6 мм. Диаметр внутреннего канала-1,54 мм | шт | 2 |
| 35 | Канюлированный компрессионный винт с тройной резьбой | Предназначен для остеосинтеза губчатых и трубчатых костей. Материал: сплав титана. Тип винта: компрессирующий, самонарезающий, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный. Тип головки-бесшляпочная головка диаметром 6 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Резьба-винт имеет три резьбовых участка: проксимальный (на головке), средний в средней части винта и дистальный. Резьба в средней части винта имеет больший шаг, чем проксимальная и возрастающую глубину резьбы. Шаг резьбы на головке от 1.03 до 1.13 мм. Шаг резьбы в средней части винта от 1.44 до 1.6 мм. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта.Диаметр дистальной резьбовой части-6мм. Длина винта-90 мм. Длина проксимальной резьбовой части-10,0 мм. Длина средней резьбовой части-От 18 до 84 мм. Длина дистальной резьбовой части-6 мм. Диаметр внутреннего канала-1,54 мм. | шт | 2 |
| 36 | Кассеты | Кассеты TA к стальным сшивателям ТА PREMIUM 5,5м, два ряда скобок высотой 4,8мм, для утолщенной ткани, зеленая, №6 | уп | 1 |
| 37 | Кассеты | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии GIA (прямая, 60 мм, 6 рядов скобок высотой 3,5 мм, нож, для нормальной ткани, 12 мм, цвет синий) №6 | уп | 1 |
| 38 | Кассеты | Кассеты TA (55 мм, 2 ряда скобок высотой 3,5 мм, для нормальной ткани, цвет синий) №6 | уп | 1 |
| 39 | Кассеты | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии GIA (прямая, 60 мм, 6 рядов скобок высотой 4,8 мм, нож, для утолщенной ткани, 15 мм, цвет зеленый) №6 | уп | 1 |
| 40 | Катетер аспирационный с портом kapkon или эквивалент* | Стерильный, изготовлен из прозрачного импланатационно-нетоксичного поливинлхлорида. Имеет атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия. Коннектор идеально соответствует размерам элементов любых вакуум-аспираторов. Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера. Длина катетера 45+/-2см. Размер СН14 стерильный | шт | 700 |
| 41 | Катетер аспирационный kapkon или эквивалент* | Стерильный, изготовлен из прозрачного импланатационно-нетоксичного поливинлхлорида. Имеет атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия. Коннектор идеально соответствует размерам элементов любых вакуум-аспираторов. Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера. Длина катетера 45+/-2см. Размер СН16 стерильный | шт | 700 |
| 42 | Катетер внутривенный с крыльями и доп. портом Flexicath или эквивалент* | Сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием. Игла изготовлена из прочной хирургической стали. Имеет тефлоновое покрытие катетера. Имеет клапан и заглушку порта предотвращающий контакт с кровью пациента.Катетер имеет рентгеноконтрастную полосу, размер G18, стерильный | шт | 1400 |
| 43 | Катетер внутривенный с крыльями и доп. портом Flexicath или эквивалент* | Сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием. Игла изготовлена из прочной хирургической стали. Имеет тефлоновое покрытие катетера.Имеет клапан и заглушку порта предотвращающий контакт с кровью пациента.Катетер имеет рентгеноконтрастную полосу, размер G20, стерильный | шт | 1200 |
| 44 | Катетер внутривенный с крыльями и доп. портом Flexicath или эквивалент* | Сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием. Игла изготовлена из прочной хирургической стали. Имеет тефлоновое покрытие катетера. Имеет клапан и заглушку порта предотвращающий контакт с кровью пациента.Катетер имеет рентгеноконтрастную полосу, размер G16, стерильный | шт | 300 |
| 45 | Катетер подключичный | изготовлен из медицинского полиэтилена, стерилен, предназначен для однократного применения, диаметр 1,4мм | шт | 500 |
| 46 | Катетер подключичный | изготовлен из медицинского полиэтилена, стерилен, предназначен для однократного применения, диаметр 1,0мм | шт | 300 |
| 47 | Катетер Нелатона | Стерильный, уретральный, изготовлен из прозрачного имплатацоинно-нетоксичного поливинилхлорида,закрытый конец, 2 боковых отверстия.Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.Длина катетера 40+/-2см.Размер СН8,10 | шт | 100 |
| 48 | Катетер Фолея | Стерилен, 2-ходовой, предназначен, для однократного применения, закрытый конец, 2 боковых отверстия , изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, размеры CH 16- | шт | 800 |
| 49 | Катетер Фолея | Стерилен, 2-ходовой, предназначен, для однократного применения, закрытый конец, 2 боковых отверстия , изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, размеры СН 18 |  | 600 |
| 50 | Кетгут | Рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, состоящий из очищенных кишок, простой, 3/0№3 без иглы дл.150 см(12) | шт | 40 |
| 51 | Кетгут | Рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, состоящий из очищенных кишок, простой, 0 №4 без иглы дл. 150 см | шт | 40 |
| 52 | Кетгут | Рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, состоящий из очищенных кишок, простой, 1/0 №5 без иглы дл.150 см | шт | 40 |
| 53 | Клеенка | Медицинская, нестерильная, 45м, на тканевой основе | рул | 1 |
| 54 | Клипсы | титановые 8мм, нестерильные, для эндоскопических операций | шт | 400 |
| 55 | Контур | Многоразовый, силиконовый, дыхательный взрослый. | шт | 10 |
| 56 | Лейкопластырь | 4см*500см, катушка, гиппоалергенный на тканевой основе | шт | 700 |
| 57 | Марля | медицинская, плотность 28 г/м2,, длина-1000 м. | рулон | 30 |
| 58 | Марля | медицинская отбеленная 10 м., плотность 28 г/м2, в индивидуальной упаковке | уп | 250 |
| 59 | Маска | Одноразовая 3-х слойная медицинская, на резинке | шт | 5000 |
| 60 | Маска кислородная | Лицевая кислородная с удлиненной трубкой 2 м. Предназначена для кратковременной подачи Кислорода с фиксированной концентрацией на входе кислородной линнии, стерильная, одноразовая, материал изготовления поливинилхлорид, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, размер L, | шт | 30 |
| 61 | Маска респиратор Алина АВ или эквивалент | Надежная полоса обтюрации, небольшой вес, не вызывающий раздражения материал, комфорт в применении, низкое сопротивление дыханию, высокая эффективность при работе в условиях пониженных и повышенных температур и повышенной влажности. Благодаря наличию клапана выдоха в подмасочном пространстве не накапливается углекислый газ. Клапан выдоха выполняет функцию регулятора влажности сорбирующей системы респиратора. Предназначен для одновременной защиты органов дыхания человека от аэрозолей, паров органических и неорганических веществ. | шт | 200 |
| 62 | Монокрил | 2/0 шовный материал, изготовленный из сополимера гликолида и эпсилон-капролактона, 70см, фиолетовый, кол реж 26мм, 12шт в упаковке | уп | 1 |
| 63 | Монокрил | 3/0 шовный материал, изготовленный из сополимера гликолида и эпсилон-капролактона, 70см, неокрашенный, кол реж 28мм, 12шт в упаковке | уп | 1 |
| 64 | Мочеприемник | Полимерный утка, 1,5 л | шт | 50 |
| 65 | Набор гинекологический | набор №2 Состав: (пеленка 40смх60см зеркало Куско,перчатки,шпатель Эйра) прозрачный, стерильный | набор | 270 |
| 66 | Набор для катетеризации центральных вен | Стерилен. Состав набора: катетер полиуретановый с фиксирующим устройством-1шт (Fr5-30см),(Fr4-20см) игла пункционная-1 шт, проводник металлический J-образный с направителем-1 шт, дилататор (расширитель)-1шт, дополнительное крепление для фиксации к коже пациента-1 шт, коннектор с замком ЛуерЛок (безыгольный коннектор) для подсоединения шприца без иглы-1шт. | набор | 15 |
| 67 | Набор для эпидуральной анестезии | Состав: эпидуральная игла со срезом Туохи G18 с несъемными крыльями и мандреном с указанием положения среза иглы, длина иглы 80 мм, диаметр 1,3 мм, разметка по длине иглы, эпидуральный катетер G20 (материал - полиамид, L=100см, четкая маркировка, встроенная в стенку катетера; закрытый кончик, 3 боковых отверстия),направитель и адаптер (тип Снеп Лок (защелкивающийся) коннектор катетера (прозрачная крышка, безопасный коннектор, тактильное ощущение при закрытии "щелчок и готово") для соединения катетера с фильтром , эпидуральный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм, резистентностью до 4 бар, шприц с разметкой до 8 мл для методики "утрата сопротивления" (поршень, параболическая градуировка предупреждает ошибочное применение обычного шприца и обеспечивает контроль объема. | набор | 15 |
| 68 | Набор для подключичной катетеризации | Для катетеризации подключичной вены, одноразовый. В набор входят:- внутривенный катетер №6 с проводником- игла для введения в вену (с колпачком) 2,0х120- лейкопластырь, 6х10 или 4х10 см. | шт | 15 |
| 69 | Нитки хирургические | капроновые крученые №1 (4) длина 130м н/стер,в упаковке 18 катушек. | уп | 5 |
| 70 | Нитки хирургические | капроновые крученые №2,0 (2,5) длина 250м, в упаковке 18 катушек. | уп | 3 |
| 71 | Нитки хирургические | капроновые крученые №2,0 (5,0) длина 250м, в упаковке 18 катушек. | уп | 2 |
| 72 | лезвие для скальпеля | Одноразовое съемное, стерильное, изготовлено из нержавеющей стали №22 | шт | 700 |
| 73 | лезвие для скальпеля | Одноразовое съемное, стерильное, изготовлено из нержавеющей стали №23 | шт | 400 |
| 74 | Скальпель | Одноразовый, стерильный, ручка -полистерол, лезвие у скальпеля изготовлено из углеродистой стали. №22 | шт | 710 |
| 75 | Скальпель | Одноразовый, стерильный, ручка -полистерол, лезвие у скальпеля изготовлено из углеродистой стали. №23 | шт | 900 |
| 76 | Нить полигидроксиацетиловая ПГА или эквивалент | Синтетическая абсорбируемая плетеная нить состоящая из полигликолидной кислоты с покрытием из капролактона и стеарата кальция. Полное рассасывание в течение 60-90 дней. 4/0 75см кол 17мм (12 шт) | уп | 6 |
| 77 | Перчатки кольчужные или эквивалент | хирургические, стерильные, вязаные бесшовные, манжеты связаны 2-ной резинкой, изготовлены из синтетической пряжи с добавлением лайкры, размер М, длина не менее 270мм, выдерживают многократную стерилизацию и дезинфекцию.Испльзуются при работе медицинского персонала с инфицированными больными | пар | 2 |
| 78 | Перчатки смотровые | нестерильные перчатки для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, латексные, опудренные, размер№8 | пар | 5000 |
| 79 | Перчатки смотровые | нестерильные перчатки для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, латексные, опудренные, размер№7 | пар | 14000 |
| 80 | Перчатки смотровые | стерильные (диагностические), опудренные, латексные, длина 230-250 мм. | пар | 2050 |
| 81 | Перчатки хирургические | для непродолжительных оперативных вмешательств, повышенной комфортности ношения, возможна повторная стерилизация, латексные нестерильные, анатомической формы с изогнутыми пальцами, толщина (среднего пальца) не ниже 0,24мм размер №7 | пар | 14450 |
| 82 | Перчатки хирургические | для непродолжительных оперативных вмешательств, повышенной комфортности ношения, возможна повторная стерилизация, латексные нестерильные, анатомической формы с изогнутыми пальцами, толщина (среднего пальца) не ниже 0,24мм размер №8 | пар | 10700 |
| 83 | Пленка для маммографии KODAK Min RLFilm или эквивалент* | Рентгеновская пленка медицинская для маммографии. Размер 18см х 24см , 100 листов в упаковке. Предназначена для лучшей визуализации периферических отделов молочной железы (кожа, сосок, премаммарное пространство, связочный аппарат) без потери контраста в панхиме органа. Ортохроматическая пленка с односторонним поливом эмульсии;Высокая разрешающая способность;Высокая чувствительность;Высокая контрастность;Обработка в стандартном режиме;Стабильные сенситометрические характеристики при разных условиях обработки;Высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды. | уп | 40 |
| 84 | Пленка рентгеновская "RETINA" или эквивалент* | Размер 30см х 40см, 100 листов в упаковке. Пленка является специальной пленкой для применения во флюорографии и для снимков с УРИ (усилитель рентгеновского изображения).Применение в роликовых рентгеновских аппаратах. Спектральная чувствительность пленки настроена на спектры излучения люминофоров, излучающих синий, зеленый и белый свет. | уп | 70 |
| 85 | Полисорб | 2/0, 90 см, неокрашенный'CL953'Кол. 37 мм, 1/2 №36 | уп | 6 |
| 86 | Полисорб | 1, 150 см, фиолетовый'CL824'Кол. 65 мм, 1/2 №24 | уп | 6 |
| 87 | Полисорб | 3/0, 75 см, игла 26 мм кол, 1/2кр (36 шт.) | уп | 4 |
| 88 | Полисорб | 4/0 75см, игла 26мм кол 1/2кр (36шт) | уп | 4 |
| 89 | Презервативы д/УЗИ | Изготовлены из натурального латекса, без смазки, без наполнителя, гладкие, цилиндрические, прозрачные. Для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования. Диаметр: 28мм, длина минимальная 190мм, №1 | шт | 200 |
| 90 | Пробирки | Многоразовая, стеклянная, ПБ-16х150мм | шт | 200 |
| 91 | Пролен | Шовный материал - (4/0 45см, 19мм 3/8 (12шт)) моноволоконный синтетический нерассасывающийся стерильный хирургический, изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. Пролен прозрачного цвета или окрашен в синий цвет фталоцианином. | уп | 3 |
| 92 | Простынь | большая хирургическая, 200*140 см, №1 стерильные плотность 42г/м2 | шт | 300 |
| 93 | Простыни | Нестерильные .в рулоне шир. 70смх200м плотность 42 г/м2 | рулон | 1 |
| 94 | Проявитель | Для автоматической проявочной машины Kodak X-OMAT (для маммографической пленки «кодак») 2*20л | уп | 4 |
| 95 | Проявитель | на 15 литров для ручной обработки плёнок радиографических медицинских и флюорографических, сухой | шт | 15 |
| 96 | Салфетка спиртовая | Для инъекций, изготовлена из нетканного материала,не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов,не вызывает аллергических или местнораздрожающих эффектов. Основа равномерно пропитана спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет. Содержание изопропилового спирта в пропитывающем растворе -70%.Количество пропитывающего состава в салфетке не менее 0,3гр. Размер 56х65, 100 шт. в упак. | уп | 3824 |
| 97 | Система д/переливания крови | Прозрачная капельная камера с кремальерой фильтра, гибкий шланг трубки со стандартной длиной150см., регулятор потока, тонкая латексная соединительная часть | шт | 800 |
| 98 | Система д/переливания р-ров | Система с пластиковым шипом, встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром, игла 0,8х40мм., трехгранная заточка, стерилизация окисью этилена, регулятор потока, тонкая латексная соединительная часть | шт | 30302 |
| 99 | Скобки | Хирургические, размер 0,3х4,0х4,8 | шт | 4000 |
| 100 | Станок для бритья | 2 лезвия, Нестерилен, имеет двойное лезвие, для бритья операционного поля | шт | 800 |
| 101 | Судно | Подкладное, полимерное Ладья | шт | 100 |
| 102 | Термометр | медицинский ртутный в картонном футляре | шт | 350 |
| 103 | Трубка дренажная | Материал- латекс покрытый силиконом, размер15,8ммх45см, тип Пенроуз | шт | 10 |
| 104 | Трубка | нестерильная, прозрачная, материал изготовления-поливинилхлорид, длина 10м, СН 22 (внутренний диаметр5,0мм внешний диаметр7,3 мм) выдерживает давление от5 до 7 атмосфер | шт | 10 |
| 105 | Трубка | дренажная нестерильная, прозрачная, материал изготовления-поливинилхлорид, длина 10м, СН/FR 28 (внутренний диаметр6,5мм внешний диаметр9,3 мм) выдерживает давление от5 до 7 атмосфер | шт | 10 |
| 106 | Трубка | дренажная нестерильная, прозрачная, материал изготовления-поливинилхлорид, длина 10м, СН/FR 30 (внутренний диаметр 7,0мм внешний диаметр10,0 мм) выдерживает давление от5 до 7 атмосфер | шт | 10 |
| 107 | Трубка | Дренажная однопросветная из мягкого прозрачного медицинского ПВХ Стерильная длина 50см размер 30FR | шт | 600 |
| 108 | Трубка | Дренажная двухканальная из мягкого прозрачного медицинского ПВХ Стерильная длина 50см размер 36FR | шт | 300 |
| 109 | Трубка | силиконовая д/дренирования желчных путей с внутр.диам. 3мм, Т-образная ТС-Т 3/240 | шт | 10 |
| 110 | Трубка | силиконовая д/дренирования желчных путей с внутр.диам.5мм, Т-образная ТС-Т 5/240 | шт | 10 |
| 111 | Трубка трахеостомическая | изготовлены из силиконизированного нетоксичного ПВХ с рентгенконтрастной линией №7,5 | шт | 5 |
| 112 | Трубка трахеостомическая | изготовлены из силиконизированного нетоксичного ПВХ с рентгенконтрастной линией №8 | шт | 5 |
| 113 | Трубка трахеостомическая | изготовлены из силиконизированного нетоксичного ПВХ с рентгенконтрастной линией №9 | шт | 5 |
| 114 | Трубка эндотрахеальная | тип Мэрфи с манжетой, стерильная ID 7,0. Не содержат фталатов, дистальный конец трубки закругленной формы, гладкий, снижающий травматизм при интубации, прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета, цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи, стерилен, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида со встроенной в стенку рентгеноконтрастной линией,коннектор с ушками для фиксации. Длина 300-310мм. | шт | 500 |
| 115 | Трубка эндотрахеальная | тип Мэрфи с манжетой, стерильная ID 7,5. Не содержат фталатов, дистальный конец трубки закругленной формы, гладкий, снижающий травматизм при интубации, прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета, цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи, стерилен, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида со встроенной в стенку рентгеноконтрастной линией,коннектор с ушками для фиксации. Длина 300-310мм. | шт | 400 |
| 116 | Трубка эндотрахеальная | тип Мэрфи с манжетой, стерильная ID 8. Не содержат фталатов, дистальный конец трубки закругленной формы, гладкий, снижающий травматизм при интубации, прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета, цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи, стерилен, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида со встроенной в стенку рентгеноконтрастной линией,коннектор с ушками для фиксации. Длина 300-310мм. | шт | 150 |
| 117 | Устройство д/активного дренирования | С баллоном размером 500см3, однократного применения | шт | 700 |
| 118 | Лейкоцитарные фильтры | для эритроцитов с присоединенной системой для переливания одной дозы или двух доз. Имеют полупрозрачный кожух фильтра. | шт | 12 |
| 119 | Фартук | Одноразовый полиэтиленовый, повышенной прочности | шт | 500 |
| 120 | Фиксаж | на 15 литров для ручной обработки плёнок радиографических медицинских и флюорографических. | шт | 15 |
| 121 | Фиксаж | Для автоматической проявочной машины Kodak X-OMAT (для маммографической пленки «кодак») 2*20 л | уп | 4 |
| 122 | Пластырь | Фиксирующий, для в/венных катетеров 6х8см. стерильныйИмеет U-образный вырез для порта катетера и не липкую,впитывающую "подушечку"для места прокола кожи,воздухопроницаем,гипоаллергенен,обеспечивает надежную фиксацию,не оставляет следов на коже после использования,стерилен,изготовлен из нетканного материала, №50 | уп | 1 |
| 123 | Трансфузионная система | с капельницей и интегрированным лейкоцитарным фильтром для удаления лейкоцитов и микроагрегатов. Ресурс фильтра-1600мл плазмы | шт | 5 |
| 124 | Фильтр для дыхательного контура ИВЛ | представляет собой воздуховод, связывающий дыхательную маску пациента с аппаратами ингаляционного наркоза | шт | 60 |
| 125 | Бумага для видеопринтера | Для принтера "Soni UPP-11OS", к УЗИ аппарату, размер 110х20 | шт | 6 |
| 126 | Халат | Хирургический, стерильный 140х140 плотность 25г/кв м, размер 50-52, из нетканого материала | шт | 300 |
| 127 | Чехол защитный | для эндоскопических изделий 200х13см, материал- спанбонд | шт | 200 |
| 128 | Шапочка | тип берет, медицинская, на резинке, одноразовая, материал спанбонд, плотность 14 г/м | шт | 100 |
| 129 | Шприц одноразовый | Стерильный, объем 2мл. 100 шт. в упаковке. Трехкомпанентный инъекционный: цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Комплектуется иглой 0,6х32мм 23G. | уп | 443 |
| 130 | Шприц одноразовый | Стерильный, 5мл. 100 шт. в упаковке. Трехкомпанентный инъекционный: цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Комплектуется иглой 0,7х38мм 22G. | уп | 642 |
| 131 | Шприц одноразовый | стерильный, 10мл. 100 шт. в упаковке.Трехкомпанентный инъекционный: цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Комплектуется иглой 0,8х38мм 21G. | уп | 362 |
| 132 | Шприц одноразовый | стреильный, 20мл. 100 шт. в упаковке.Трехкомпанентный инъекционный: цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Комплектуется иглой 0,9х38мм 20G. | уп | 209 |
| 133 | Шприц Жане | 150 мл,однаразовый, предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания полостей пациента, а также для проведения энтерального питания | шт | 100 |
| 134 | Шприц одноразовый инсулиновый-туберкулиновый | Двойная шкала (инсулин 100ед и туберк. 40ед) позволяет использовать шприц как для инсулина, так и туберкулина, цветной удлиненный поршень, специальный двухконтактный уплотнитель на поршне обеспечивает плавное, строго дозированное введение лек.средства. Имеет двойную заточку иглы. Шприц стерилен, шкала инсулиновая 100ед (соответствует 1мл), цена деления 1 единица, туберкулиновая-1мл, цена деления 0,01мл. 100 шт. в упаковке. | уп | 40 |
| 135 | Электроды | для холтеровского мониторинга стерильные, одноразовые 36х50мм №30 | уп | 150 |

* информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Часть III.

«Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

Форма №1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе  № ______________________

(указать номер аукциона)

на  определение поставщика _______________________________________________________________________________.

(наименование предмета аукциона)

Настоящим ___________________________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование участника размещения заказа)

в открытом аукционе на право заключения Муниципального контракта  с  ________________________________________

(наименование заказчика)

на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг _______________________________________________________

(наименование предмета муниципального контракта)

направляются нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование документов | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма №1 «Опись представленных документов» |  |
| 2 | Форма №2 «Заявка участника» с приложением |  |
| 3 | Форма №3 «Сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)» |  |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия. |  |
|  | копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица) |  |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего пункта - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в случае необходимости) |  |
| 6 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 7 | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения) |  |
| 8 | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
| 9 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; |  |
| 10 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника аукциона |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Форма №2

На фирменном бланке

Дата, исх. номер

В орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков

МО «Город Саратов»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

На право заключения   с ___________________________________________________________________________________

(Наименование заказчика)

муниципального контракта на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг ______________________________.

(Предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеуказанного контракта, _______________________________________________________________________________________________________/

(Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа – для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество – для физического лица)

в лице, __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Сведения об участнике размещения заказа

| 2.1. Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| 2.1.1. Сведения об организационно-правовой форме |  |
| 2.1.2. Сведения о месте нахождения, почтовый адрес |  |
| 2.1.3. Номер контактного телефона |  |
| 2.2. Для физического лица: |  |
| 2.2.1. Паспортные данные |  |
| 2.2.2. Сведения о месте жительства |  |
| 2.2.3. Номер контактного телефона |  |

3. Мы согласны осуществить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Если в тексте заявки будет выявлено несоответствие между цифровым значением и прописью, то принимается к рассмотрению значение, указанное прописью.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе влияющими на стоимость поставки товаров  /выполнения  работ /оказания услуг.

5. Заявка имеет следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей заявки:

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров (Приложение № 1) на ________ стр.;

6. Если наши предложения, изложенные в настоящей заявке, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям, представленным в заявке, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что

в отношении ____________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа – юридического лица)

не проводится процедура ликвидации,

отсутствует решение арбитражного суда

о признании  _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

банкротом и об открытии в отношении ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

конкурсного производства,

деятельность _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе,

и, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов ________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – юридического лица,  индивидуального предпринимателя)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями настоящей заявки, в срок  не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (а в случае, если аукцион признан несостоявшимся – протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) и не позднее 14 дней со дня проведения торгов.

10. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать контракт на поставку товаров /выполнение работ /оказание услуг в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения, представленными в настоящей заявке.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом, нами уполномочен __________________________________________ (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях, указанных в документации об аукционе и представленных нами  предложений в настоящей заявке.

13.Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________________________________

14. Мы ознакомлены с проектом Контракта и согласны заключить его на условиях, предусмотренных проектом контракта, путем включения в него условий, представленных нами в настоящей заявке.

15. Также сообщаем о себе следующие сведения (заполняется по желанию участника размещения заказа):

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Приложение № 1 к форме № 2

Описание количественных характеристик и страна происхождения товаров

Установлен приоритет товарам российского происхождения  по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в настоящей документации, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта.

Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товаров, указанных в настоящей заявке.

| Наименование товара |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование видов товара | Единица измерения | Количество | Страна происхождения товаров* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*В случае, если участник размещения заказа не указал страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается Комиссией к участию в аукционе.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Форма №3

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)»

участника размещения заказа_____________ (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) ________________

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______________________________________________________________ муниципального контракта на поставку товаров / выполнение работ /оказание услуг для муниципальных нужд, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона, согласны подписать контракт и выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование товара и его видов ( заполняется заказчиком) | Требуемое значение сведений о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров ( заполняется заказчиком) | Данные участника размещения заказа (участник размещения заказа указывает сведения о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров в соответствии с требуемым значением заказчика) | Примечание (заполняется участником размещения заказа при необходимости указать дополнительную информацию о товарах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Изделия медицинского назначения | В соответствии с действующими ГОСТами и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара. |  |  |
| 1 | Бахилы | нестерильные полиэтиленовые одноразовые |  |  |
| 2 | Бинт | нестерильный 5м х10см |  |  |
| 3 | Бинт | нестерильный 7м.х14см |  |  |
| 4 | Бинт | гипсовый 3м.х15 см |  |  |
| 5 | Бинт | гипсовый 3м.х 20 см |  |  |
| 6 | Бумага для ЭКГ | для аппарата SCHILLER AT-10, размер 80х70х300мм |  |  |
| 7 | Бумага для ЭКГ | 1-канальная , размер 50х50х18мм |  |  |
| 8 | Бумага для ЭКГ | 1-канальная , размер 50х30х18мм |  |  |
| 9 | Бумага для ЭКГ | Для аппарата Hartscreen. размер 80х30х18мм |  |  |
| 10 | Вата | Хирургическая, нестерильная 250,0 г |  |  |
| 11 | Воздуховод Portex или эквивалент* | Одноразовый, материал изготовления силикон,№2-9см, |  |  |
| 12 | Воздуховод Portex или эквивалент* | Одноразовый, материал изготовления силикон,№3-10см |  |  |
| 13 | Воздуховод Portex или эквивалент* | Одноразовый, материал изготовления силикон,№4-11см |  |  |
| 14 | Востановитель | Пакет на 15 литров рабочего раствора, сухой, для ручной обработки плёнок радиографических медицинских и флюорографических |  |  |
| 15 | Гель для УЗИ | В канистрах по 5 л., средней вязкости, бесцветный |  |  |
| 16 | Емкость для дезенфекции | полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО -1-01 |  |  |
| 17 | Емкость для дезенфекции | полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО -3-01 |  |  |
| 18 | Емкость для дезенфекции | полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО -5-01 |  |  |
| 19 | Емкость для дезенфекции | полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-10-01 |  |  |
| 20 | Жгут венозный | Венозный, взрослый, из мягкой упругой прорезиненной ленты, нестерильный, длина в свободном состоянии 45 см. |  |  |
| 21 | Зонд дуоденальный | Стерилен, изготовлен из прозрачного имплантационного-нетоксичного поливинилхлорида,термопластичный материал смягчается при температуре тела,общая длина зонда 125 см,метки от дистального конца расположены на растоянии: первая-46 см,вторая-56см,третья – 66см,четвертая-76см,закрытый конец, 4 боковых отверстия. Размер СН 18,20,22 |  |  |
| 22 | Зонд желудочный | Стерилен,предназначен для однократного применения,изготовлен из прозрачного имплантационного-нетоксичного поливинилхлорида,термопластичный материал смягчается при температуре тела,общая длина зонда 76 см,метки от дистального конца расположены на растоянии: первая-46 см,вторая-56см,третья – 66см,открытый конец, 4 боковых отверстия. Размер СН 16,18,20 |  |  |
| 23 | Зонд | силиконовый для декомпрессии ЖКТ с наконечником в виде оливы L-3000мм,универсальный. №24 |  |  |
| 24 | Зонд | силиконовый для остановки кровотечения из вен пищевода№18-1 |  |  |
| 25 | Игла для эпидуральной анестезии | одноразовая, стерильная №25, размер СН16, длина 80мм |  |  |
| 26 | Игла для эпидуральной анестезии | одноразовая, стерильная №25, размер СН18, длина 150мм |  |  |
| 27 | Игла подключичная | Одноразовая, 1,4мм, для введение катетеров диметром 0,6; 1,0 и 1,4 мм (19G, 17G, 14G) в подключичную вену |  |  |
| 28 | Игла спинальная | Стерильная, типа Квинке. Изготовлена из тончайшей хирургической стали. Размер 22G |  |  |
| 29 | Игла спинальная | Стерильная, типа Квинке, с проводником 18G. Изготовлена из тончайшей хирургической стали. Размер 20G |  |  |
| 30 | Игла спиномозговая Спинокан или эквивалент | Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,9 мм. Срез иглы трехгранный, типа Квинке. Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (желтый) и указателем положения среза. Стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. 25 шт. в упаковке. Размер 20G |  |  |
| 31 | Игла спиномозговая Спинокан или эквивалент | Тонкостенная игла для цитологической биопсии, диагностической люмбальной пункции и спинномозговой анестезии. Длина иглы 88 мм. Диаметр иглы 0,7 мм. Срез иглы трехгранный, типа Квинке. Прозрачный пластиковый рифленый павильон. Обтуратор с цветовой кодировкой ручки (черный) и указателем положения среза. Стерилен, непирогенен, индивидуально упакован. 25 шт. в уп. Размер 22G |  |  |
| 32 | Канюлированный компрессионный винт | Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей. Материал:сплав титана. Тип винта: компрессирующий, самонарезающий, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный Тип головки-бесшляпочная головка диаметром 3 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Резьба-винт имеет два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Дистальная резьба имеет больший шаг, чем проксимальная. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части-2,0 мм. Длина винта-24мм. Длина проксимальной резьбовой части-от 6,9 мм. Длина дистальной резьбовой части-от 3.01 до 8,67 мм. Диаметр внутреннего канала-1,04 мм. |  |  |
| 33 | Канюлированный компрессионный винт | Предназначен для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей. Материал:сплав титана. Тип винта: компрессирующий, самонарезающий, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный Тип головки-бесшляпочная головка диаметром 3 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Резьба-винт имеет два резьбовых участка: проксимальный (на головке) и дистальный. Дистальная резьба имеет больший шаг, чем проксимальная. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части-2,0 мм. Длина винта- 26 мм. Длина проксимальной резьбовой части-от 6,9 мм. Длина дистальной резьбовой части-от 3.01 до 8,67 мм. Диаметр внутреннего канала-1,04 мм. |  |  |
| 34 | Канюлированный компрессионный винт с тройной резьбой | Предназначен для остеосинтеза губчатых и трубчатых костей. Материал: сплав титана. Тип винта: компрессирующий, самонарезающий, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный. Тип головки-бесшляпочная головка диаметром 6 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды.Резьба-винт имеет три резьбовых участка: проксимальный (на головке), средний в средней части винта и дистальный. Резьба в средней части винта имеет больший шаг, чем проксимальная и возрастающую глубину резьбы. Шаг резьбы на головке от 1.03 до 1.13 мм. Шаг резьбы в средней части винта от 1.44 до 1.6 мм Дифференцированная резьба должна обеспечивать компрессию отломков и стабильность винта. Диаметр дистальной резьбовой части-6мм. Длина винта-80 мм. Длина проксимальной резьбовой части-10,0 мм. Длина средней резьбовой части-от 18 до 84 мм. Длина дистальной резьбовой части-6 мм. Диаметр внутреннего канала-1,54 мм |  |  |
| 35 | Канюлированный компрессионный винт с тройной резьбой | Предназначен для остеосинтеза губчатых и трубчатых костей. Материал: сплав титана. Тип винта: компрессирующий, самонарезающий, самосверлящий, канюлированный, бесшляпочный. Тип головки-бесшляпочная головка диаметром 6 мм, имеющая собственную резьбу, и с торцевым сужающимся отверстием в форме шестиконечной звезды. Резьба-винт имеет три резьбовых участка: проксимальный (на головке), средний в средней части винта и дистальный. Резьба в средней части винта имеет больший шаг, чем проксимальная и возрастающую глубину резьбы. Шаг резьбы на головке от 1.03 до 1.13 мм. Шаг резьбы в средней части винта от 1.44 до 1.6 мм. Дифференцированная резьба обеспечивает компрессию отломков и стабильность винта.Диаметр дистальной резьбовой части-6мм. Длина винта-90 мм. Длина проксимальной резьбовой части-10,0 мм. Длина средней резьбовой части-От 18 до 84 мм. Длина дистальной резьбовой части-6 мм. Диаметр внутреннего канала-1,54 мм. |  |  |
| 36 | Кассеты | Кассеты TA к стальным сшивателям ТА PREMIUM 5,5м, два ряда скобок высотой 4,8мм, для утолщенной ткани, зеленая, №6 |  |  |
| 37 | Кассеты | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии GIA (прямая, 60 мм, 6 рядов скобок высотой 3,5 мм, нож, для нормальной ткани, 12 мм, цвет синий) №6 |  |  |
| 38 | Кассеты | Кассеты TA (55 мм, 2 ряда скобок высотой 3,5 мм, для нормальной ткани, цвет синий) №6 |  |  |
| 39 | Кассеты | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих серии GIA (прямая, 60 мм, 6 рядов скобок высотой 4,8 мм, нож, для утолщенной ткани, 15 мм, цвет зеленый) №6 |  |  |
| 40 | Катетер аспирационный с портом kapkon или эквивалент* | Стерильный, изготовлен из прозрачного импланатационно-нетоксичного поливинлхлорида. Имеет атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия. Коннектор идеально соответствует размерам элементов любых вакуум-аспираторов. Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера. Длина катетера 45+/-2см. Размер СН14 стерильный |  |  |
| 41 | Катетер аспирационный kapkon или эквивалент* | Стерильный, изготовлен из прозрачного импланатационно-нетоксичного поливинлхлорида. Имеет атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия. Коннектор идеально соответствует размерам элементов любых вакуум-аспираторов. Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера. Длина катетера 45+/-2см. Размер СН16 стерильный |  |  |
| 42 | Катетер внутривенный с крыльями и доп. портом Flexicath или эквивалент* | Сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием. Игла изготовлена из прочной хирургической стали. Имеет тефлоновое покрытие катетера. Имеет клапан и заглушку порта предотвращающий контакт с кровью пациента.Катетер имеет рентгеноконтрастную полосу, размер G18, стерильный |  |  |
| 43 | Катетер внутривенный с крыльями и доп. портом Flexicath или эквивалент* | Сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием. Игла изготовлена из прочной хирургической стали. Имеет тефлоновое покрытие катетера.Имеет клапан и заглушку порта предотвращающий контакт с кровью пациента.Катетер имеет рентгеноконтрастную полосу, размер G20, стерильный |  |  |
| 44 | Катетер внутривенный с крыльями и доп. портом Flexicath или эквивалент* | Сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием. Игла изготовлена из прочной хирургической стали. Имеет тефлоновое покрытие катетера. Имеет клапан и заглушку порта предотвращающий контакт с кровью пациента.Катетер имеет рентгеноконтрастную полосу, размер G16, стерильный |  |  |
| 45 | Катетер подключичный | изготовлен из медицинского полиэтилена, стерилен, предназначен для однократного применения, диаметр 1,4мм |  |  |
| 46 | Катетер подключичный | изготовлен из медицинского полиэтилена, стерилен, предназначен для однократного применения, диаметр 1,0мм |  |  |
| 47 | Катетер Нелатона | Стерильный, уретральный, изготовлен из прозрачного имплатацоинно-нетоксичного поливинилхлорида,закрытый конец, 2 боковых отверстия.Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.Длина катетера 40+/-2см.Размер СН8,10 |  |  |
| 48 | Катетер Фолея | Стерилен, 2-ходовой, предназначен, для однократного применения, закрытый конец, 2 боковых отверстия , изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, размеры CH 16- |  |  |
| 49 | Катетер Фолея | Стерилен, 2-ходовой, предназначен, для однократного применения, закрытый конец, 2 боковых отверстия , изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, размеры СН 18 |  |  |
| 50 | Кетгут | Рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, состоящий из очищенных кишок, простой, 3/0№3 без иглы дл.150 см(12) |  |  |
| 51 | Кетгут | Рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, состоящий из очищенных кишок, простой, 0 №4 без иглы дл. 150 см |  |  |
| 52 | Кетгут | Рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, состоящий из очищенных кишок, простой, 1/0 №5 без иглы дл.150 см |  |  |
| 53 | Клеенка | Медицинская, нестерильная, 45м, на тканевой основе |  |  |
| 54 | Клипсы | титановые 8мм, нестерильные, для эндоскопических операций |  |  |
| 55 | Контур | Многоразовый, силиконовый, дыхательный взрослый. |  |  |
| 56 | Лейкопластырь | 4см*500см, катушка, гиппоалергенный на тканевой основе |  |  |
| 57 | Марля | медицинская, плотность 28 г/м2,, длина-1000 м. |  |  |
| 58 | Марля | медицинская отбеленная 10 м., плотность 28 г/м2, в индивидуальной упаковке |  |  |
| 59 | Маска | Одноразовая 3-х слойная медицинская, на резинке |  |  |
| 60 | Маска кислородная | Лицевая кислородная с удлиненной трубкой 2 м. Предназначена для кратковременной подачи Кислорода с фиксированной концентрацией на входе кислородной линнии, стерильная, одноразовая, материал изготовления поливинилхлорид, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, размер L, |  |  |
| 61 | Маска респиратор Алина АВ или эквивалент | Надежная полоса обтюрации, небольшой вес, не вызывающий раздражения материал, комфорт в применении, низкое сопротивление дыханию, высокая эффективность при работе в условиях пониженных и повышенных температур и повышенной влажности. Благодаря наличию клапана выдоха в подмасочном пространстве не накапливается углекислый газ. Клапан выдоха выполняет функцию регулятора влажности сорбирующей системы респиратора. Предназначен для одновременной защиты органов дыхания человека от аэрозолей, паров органических и неорганических веществ. |  |  |
| 62 | Монокрил | 2/0 шовный материал, изготовленный из сополимера гликолида и эпсилон-капролактона, 70см, фиолетовый, кол реж 26мм, 12шт в упаковке |  |  |
| 63 | Монокрил | 3/0 шовный материал, изготовленный из сополимера гликолида и эпсилон-капролактона, 70см, неокрашенный, кол реж 28мм, 12шт в упаковке |  |  |
| 64 | Мочеприемник | Полимерный утка, 1,5 л |  |  |
| 65 | Набор гинекологический | набор №2 Состав: (пеленка 40смх60см зеркало Куско,перчатки,шпатель Эйра) прозрачный, стерильный |  |  |
| 66 | Набор для катетеризации центральных вен | Стерилен. Состав набора: катетер полиуретановый с фиксирующим устройством-1шт (Fr5-30см),(Fr4-20см) игла пункционная-1 шт, проводник металлический J-образный с направителем-1 шт, дилататор (расширитель)-1шт, дополнительное крепление для фиксации к коже пациента-1 шт, коннектор с замком ЛуерЛок (безыгольный коннектор) для подсоединения шприца без иглы-1шт. |  |  |
| 67 | Набор для эпидуральной анестезии | Состав: эпидуральная игла со срезом Туохи G18 с несъемными крыльями и мандреном с указанием положения среза иглы, длина иглы 80 мм, диаметр 1,3 мм, разметка по длине иглы, эпидуральный катетер G20 (материал - полиамид, L=100см, четкая маркировка, встроенная в стенку катетера; закрытый кончик, 3 боковых отверстия),направитель и адаптер (тип Снеп Лок (защелкивающийся) коннектор катетера (прозрачная крышка, безопасный коннектор, тактильное ощущение при закрытии "щелчок и готово") для соединения катетера с фильтром , эпидуральный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм, резистентностью до 4 бар, шприц с разметкой до 8 мл для методики "утрата сопротивления" (поршень, параболическая градуировка предупреждает ошибочное применение обычного шприца и обеспечивает контроль объема. |  |  |
| 68 | Набор для подключичной катетеризации | Для катетеризации подключичной вены, одноразовый. В набор входят:- внутривенный катетер №6 с проводником- игла для введения в вену (с колпачком) 2,0х120- лейкопластырь, 6х10 или 4х10 см. |  |  |
| 69 | Нитки хирургические | капроновые крученые №1 (4) длина 130м н/стер,в упаковке 18 катушек. |  |  |
| 70 | Нитки хирургические | капроновые крученые №2,0 (2,5) длина 250м, в упаковке 18 катушек. |  |  |
| 71 | Нитки хирургические | капроновые крученые №2,0 (5,0) длина 250м, в упаковке 18 катушек. |  |  |
| 72 | лезвие для скальпеля | Одноразовое съемное, стерильное, изготовлено из нержавеющей стали №22 |  |  |
| 73 | лезвие для скальпеля | Одноразовое съемное, стерильное, изготовлено из нержавеющей стали №23 |  |  |
| 74 | Скальпель | Одноразовый, стерильный, ручка -полистерол, лезвие у скальпеля изготовлено из углеродистой стали. №22 |  |  |
| 75 | Скальпель | Одноразовый, стерильный, ручка -полистерол, лезвие у скальпеля изготовлено из углеродистой стали. №23 |  |  |
| 76 | Нить полигидроксиацетиловая ПГА или эквивалент | Синтетическая абсорбируемая плетеная нить состоящая из полигликолидной кислоты с покрытием из капролактона и стеарата кальция. Полное рассасывание в течение 60-90 дней. 4/0 75см кол 17мм (12 шт) |  |  |
| 77 | Перчатки кольчужные или эквивалент | хирургические, стерильные, вязаные бесшовные, манжеты связаны 2-ной резинкой, изготовлены из синтетической пряжи с добавлением лайкры, размер М, длина не менее 270мм, выдерживают многократную стерилизацию и дезинфекцию.Испльзуются при работе медицинского персонала с инфицированными больными |  |  |
| 78 | Перчатки смотровые | нестерильные перчатки для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, латексные, опудренные, размер№8 |  |  |
| 79 | Перчатки смотровые | нестерильные перчатки для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, латексные, опудренные, размер№7 |  |  |
| 80 | Перчатки смотровые | стерильные (диагностические), опудренные, латексные, длина 230-250 мм. |  |  |
| 81 | Перчатки хирургические | для непродолжительных оперативных вмешательств, повышенной комфортности ношения, возможна повторная стерилизация, латексные нестерильные, анатомической формы с изогнутыми пальцами, толщина (среднего пальца) не ниже 0,24мм размер №7 |  |  |
| 82 | Перчатки хирургические | для непродолжительных оперативных вмешательств, повышенной комфортности ношения, возможна повторная стерилизация, латексные нестерильные, анатомической формы с изогнутыми пальцами, толщина (среднего пальца) не ниже 0,24мм размер №8 |  |  |
| 83 | Пленка для маммографии KODAK Min RLFilm или эквивалент* | Рентгеновская пленка медицинская для маммографии. Размер 18см х 24см , 100 листов в упаковке. Предназначена для лучшей визуализации периферических отделов молочной железы (кожа, сосок, премаммарное пространство, связочный аппарат) без потери контраста в панхиме органа. Ортохроматическая пленка с односторонним поливом эмульсии;Высокая разрешающая способность;Высокая чувствительность;Высокая контрастность;Обработка в стандартном режиме;Стабильные сенситометрические характеристики при разных условиях обработки;Высокая устойчивость к воздействию факторов внешней среды. |  |  |
| 84 | Пленка рентгеновская "RETINA" или эквивалент* | Размер 30см х 40см, 100 листов в упаковке. Пленка является специальной пленкой для применения во флюорографии и для снимков с УРИ (усилитель рентгеновского изображения).Применение в роликовых рентгеновских аппаратах. Спектральная чувствительность пленки настроена на спектры излучения люминофоров, излучающих синий, зеленый и белый свет. |  |  |
| 85 | Полисорб | 2/0, 90 см, неокрашенный'CL953'Кол. 37 мм, 1/2 №36 |  |  |
| 86 | Полисорб | 1, 150 см, фиолетовый'CL824'Кол. 65 мм, 1/2 №24 |  |  |
| 87 | Полисорб | 3/0, 75 см, игла 26 мм кол, 1/2кр (36 шт.) |  |  |
| 88 | Полисорб | 4/0 75см, игла 26мм кол 1/2кр (36шт) |  |  |
| 89 | Презервативы д/УЗИ | Изготовлены из натурального латекса, без смазки, без наполнителя, гладкие, цилиндрические, прозрачные. Для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования. Диаметр: 28мм, длина минимальная 190мм, №1 |  |  |
| 90 | Пробирки | Многоразовая, стеклянная, ПБ-16х150мм |  |  |
| 91 | Пролен | Шовный материал - (4/0 45см, 19мм 3/8 (12шт)) моноволоконный синтетический нерассасывающийся стерильный хирургический, изготовлен из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена, синтетического линейного полиолефина. Пролен прозрачного цвета или окрашен в синий цвет фталоцианином. |  |  |
| 92 | Простынь | большая хирургическая, 200*140 см, №1 стерильные плотность 42г/м2 |  |  |
| 93 | Простыни | Нестерильные .в рулоне шир. 70смх200м плотность 42 г/м2 |  |  |
| 94 | Проявитель | Для автоматической проявочной машины Kodak X-OMAT (для маммографической пленки «кодак») 2*20л |  |  |
| 95 | Проявитель | на 15 литров для ручной обработки плёнок радиографических медицинских и флюорографических, сухой |  |  |
| 96 | Салфетка спиртовая | Для инъекций, изготовлена из нетканного материала,не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов,не вызывает аллергических или местнораздрожающих эффектов. Основа равномерно пропитана спиртом и герметично упакована в индивидуальный пакет. Содержание изопропилового спирта в пропитывающем растворе -70%.Количество пропитывающего состава в салфетке не менее 0,3гр. Размер 56х65, 100 шт. в упак. |  |  |
| 97 | Система д/переливания крови | Прозрачная капельная камера с кремальерой фильтра, гибкий шланг трубки со стандартной длиной150см., регулятор потока, тонкая латексная соединительная часть |  |  |
| 98 | Система д/переливания р-ров | Система с пластиковым шипом, встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром, игла 0,8х40мм., трехгранная заточка, стерилизация окисью этилена, регулятор потока, тонкая латексная соединительная часть |  |  |
| 99 | Скобки | Хирургические, размер 0,3х4,0х4,8 |  |  |
| 100 | Станок для бритья | 2 лезвия, Нестерилен, имеет двойное лезвие, для бритья операционного поля |  |  |
| 101 | Судно | Подкладное, полимерное Ладья |  |  |
| 102 | Термометр | медицинский ртутный в картонном футляре |  |  |
| 103 | Трубка дренажная | Материал- латекс покрытый силиконом, размер15,8ммх45см, тип Пенроуз |  |  |
| 104 | Трубка | нестерильная, прозрачная, материал изготовления-поливинилхлорид, длина 10м, СН 22 (внутренний диаметр5,0мм внешний диаметр7,3 мм) выдерживает давление от5 до 7 атмосфер |  |  |
| 105 | Трубка | дренажная нестерильная, прозрачная, материал изготовления-поливинилхлорид, длина 10м, СН/FR 28 (внутренний диаметр6,5мм внешний диаметр9,3 мм) выдерживает давление от5 до 7 атмосфер |  |  |
| 106 | Трубка | дренажная нестерильная, прозрачная, материал изготовления-поливинилхлорид, длина 10м, СН/FR 30 (внутренний диаметр 7,0мм внешний диаметр10,0 мм) выдерживает давление от5 до 7 атмосфер |  |  |
| 107 | Трубка | Дренажная однопросветная из мягкого прозрачного медицинского ПВХ Стерильная длина 50см размер 30FR |  |  |
| 108 | Трубка | Дренажная двухканальная из мягкого прозрачного медицинского ПВХ Стерильная длина 50см размер 36FR |  |  |
| 109 | Трубка | силиконовая д/дренирования желчных путей с внутр.диам. 3мм, Т-образная ТС-Т 3/240 |  |  |
| 110 | Трубка | силиконовая д/дренирования желчных путей с внутр.диам.5мм, Т-образная ТС-Т 5/240 |  |  |
| 111 | Трубка трахеостомическая | изготовлены из силиконизированного нетоксичного ПВХ с рентгенконтрастной линией №7,5 |  |  |
| 112 | Трубка трахеостомическая | изготовлены из силиконизированного нетоксичного ПВХ с рентгенконтрастной линией №8 |  |  |
| 113 | Трубка трахеостомическая | изготовлены из силиконизированного нетоксичного ПВХ с рентгенконтрастной линией №9 |  |  |
| 114 | Трубка эндотрахеальная | тип Мэрфи с манжетой, стерильная ID 7,0. Не содержат фталатов, дистальный конец трубки закругленной формы, гладкий, снижающий травматизм при интубации, прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета, цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи, стерилен, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида со встроенной в стенку рентгеноконтрастной линией,коннектор с ушками для фиксации. Длина 300-310мм. |  |  |
| 115 | Трубка эндотрахеальная | тип Мэрфи с манжетой, стерильная ID 7,5. Не содержат фталатов, дистальный конец трубки закругленной формы, гладкий, снижающий травматизм при интубации, прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета, цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи, стерилен, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида со встроенной в стенку рентгеноконтрастной линией,коннектор с ушками для фиксации. Длина 300-310мм. |  |  |
| 116 | Трубка эндотрахеальная | тип Мэрфи с манжетой, стерильная ID 8. Не содержат фталатов, дистальный конец трубки закругленной формы, гладкий, снижающий травматизм при интубации, прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета, цилиндрическая форма манжеты создает малое давление на слизистую трахеи, стерилен, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида со встроенной в стенку рентгеноконтрастной линией,коннектор с ушками для фиксации. Длина 300-310мм. |  |  |
| 117 | Устройство д/активного дренирования | С баллоном размером 500см3, однократного применения |  |  |
| 118 | Лейкоцитарные фильтры | для эритроцитов с присоединенной системой для переливания одной дозы или двух доз. Имеют полупрозрачный кожух фильтра. |  |  |
| 119 | Фартук | Одноразовый полиэтиленовый, повышенной прочности |  |  |
| 120 | Фиксаж | на 15 литров для ручной обработки плёнок радиографических медицинских и флюорографических. |  |  |
| 121 | Фиксаж | Для автоматической проявочной машины Kodak X-OMAT (для маммографической пленки «кодак») 2*20 л |  |  |
| 122 | Пластырь | Фиксирующий, для в/венных катетеров 6х8см. стерильныйИмеет U-образный вырез для порта катетера и не липкую,впитывающую "подушечку"для места прокола кожи,воздухопроницаем,гипоаллергенен,обеспечивает надежную фиксацию,не оставляет следов на коже после использования,стерилен,изготовлен из нетканного материала, №50 |  |  |
| 123 | Трансфузионная система | с капельницей и интегрированным лейкоцитарным фильтром для удаления лейкоцитов и микроагрегатов. Ресурс фильтра-1600мл плазмы |  |  |
| 124 | Фильтр для дыхательного контура ИВЛ | представляет собой воздуховод, связывающий дыхательную маску пациента с аппаратами ингаляционного наркоза |  |  |
| 125 | Бумага для видеопринтера | Для принтера "Soni UPP-11OS", к УЗИ аппарату, размер 110х20 |  |  |
| 126 | Халат | Хирургический, стерильный 140х140 плотность 25г/кв м, размер 50-52, из нетканого материала |  |  |
| 127 | Чехол защитный | для эндоскопических изделий 200х13см, материал- спанбонд |  |  |
| 128 | Шапочка | тип берет, медицинская, на резинке, одноразовая, материал спанбонд, плотность 14 г/м |  |  |
| 129 | Шприц одноразовый | Стерильный, объем 2мл. 100 шт. в упаковке. Трехкомпанентный инъекционный: цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Комплектуется иглой 0,6х32мм 23G. |  |  |
| 130 | Шприц одноразовый | Стерильный, 5мл. 100 шт. в упаковке. Трехкомпанентный инъекционный: цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Комплектуется иглой 0,7х38мм 22G. |  |  |
| 131 | Шприц одноразовый | стерильный, 10мл. 100 шт. в упаковке.Трехкомпанентный инъекционный: цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Комплектуется иглой 0,8х38мм 21G. |  |  |
| 132 | Шприц одноразовый | стреильный, 20мл. 100 шт. в упаковке.Трехкомпанентный инъекционный: цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую) заточку. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, поршень - из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Стерилизация газовая - оксидом этилена. Комплектуется иглой 0,9х38мм 20G. |  |  |
| 133 | Шприц Жане | 150 мл,однаразовый, предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания полостей пациента, а также для проведения энтерального питания |  |  |
| 134 | Шприц одноразовый инсулиновый-туберкулиновый | Двойная шкала (инсулин 100ед и туберк. 40ед) позволяет использовать шприц как для инсулина, так и туберкулина, цветной удлиненный поршень, специальный двухконтактный уплотнитель на поршне обеспечивает плавное, строго дозированное введение лек.средства. Имеет двойную заточку иглы. Шприц стерилен, шкала инсулиновая 100ед (соответствует 1мл), цена деления 1 единица, туберкулиновая-1мл, цена деления 0,01мл. 100 шт. в упаковке. |  |  |
| 135 | Электроды | для холтеровского мониторинга стерильные, одноразовые 36х50мм №30 |  |  |

* информация о товаре российского происхождения, являющегося эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ____________________________/Ф.И.О./

(подпись)

МП

Примечание:

Столбцы 1,2, 3таблицы заполняются заказчиком.

Столбец 4 таблицы, а в случае необходимости столбец  5 таблицы, заполняется участником размещения заказа.

Часть IV. Проект  муниципального контракта.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№___________

г. Саратов                                                                                        		       «____» __________2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 им. В. И. Разумовского», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения _________________ (протокол заседания единой постоянно действующей комиссии № __ от «__» _____________ 2011 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется поставить Заказчику изделия медицинского назначения (далее – товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый Поставщиком товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Основные условия.

2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Заказчик обязуется оплатить Поставщику стоимость товара в порядке, форме и размере установленном настоящим Контрактом.

2.3. Сроки поставки товара: с момента заключения настоящего Контракта по 15 декабря 2011 г. по заявкам Заказчика.

Заявка Заказчика подается Поставщику не менее чем за 2 дня до дня поставки товара, за исключением экстренной поставки товара.

Осуществление экстренной поставки: при поступлении заявки до 10.00 час.- поставка осуществляется до 18.00 час. текущего дня; при поступлении заявки после 10.00 час.- поставка  осуществляется с 8.00 час. до 8.30 час. следующего дня.

Поставка товара Поставщиком по экстренным заявкам Заказчика осуществляется в том числе в выходные и праздничные дни.

2.4. Место поставки товара: г. Саратов, ул. Чернышевского 141, МУЗ «Городская клиническая больница №2 им. В. И. Разумовского», материальная комната корпуса общей хирургии.

2.5. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на поставляемый товар:

товарные накладные, счет-фактуру, сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения МЗ РФ.

2.5.1. Поставщик указывает в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в своей заявке на участие в аукционе, и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа в соответствии с законодательством РФ).

2.6. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.6.1. Поставщик осуществляет поставку товара по заявке Заказчика, которая должна содержать дату поставки товара, наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

2.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные настоящим Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.8.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по поставке с момента передачи качественного товара в полном объеме Заказчику.

2.9. Прием-передача товара осуществляется по качеству, комплектности и количеству, согласно Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР  15.06.65г. № П-6, Инструкции, утв. Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66.г. № П-7, оформляется товарными накладными, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон настоящего Контракта.

2.10. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.11. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.12. Досрочная поставка товара Поставщиком Заказчику возможна только по письменному соглашению Сторон.

2.13. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Заказчику с момента получения товара от Поставщика (с учетом пп. 2.6, 2.8, 2.9 настоящего Контракта).

2.14. При выявлении недопоставки товара Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара своими силами и за свой счет в течение 2-х дней с момента обнаружения недопоставки.

2.15. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

3. Цена Контракта. Порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта определяется по Спецификации (Приложение № 1) и составляет________ (________________________________) рублей, в том числе НДС ___ %, что составляет  __________(______________________________________) рублей.

Спецификация считается согласованной с момента ее утверждения Заказчиком.

3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения настоящего муниципального Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пп. 2.7, 3.2 настоящего Контракта.

Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом.

В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходы на транспортную тару и другие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения. Оплата производится при наличии денежных средств у Заказчика за счет средств обязательного медицинского страхования, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара Поставщиком после подписания Сторонами товарных накладных с отсрочкой платежа до 23 декабря 2011 года.

4. Качество товара и срок годности.

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ГОСТами, и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара.

4.2. Подтверждением качества поставленной продукции со стороны Поставщика являются сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения МЗ РФ на поставляемый товар.

Поставщик обязан предоставить указанные документы в момент получения товара Заказчиком.

4.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику претензии  по количеству, комплектности поставленного товара  не позднее 2-х дней с момента поставки, а по качеству – в течение срока годности.

4.4. Остаточный срок годности товаров, поставляемых Заказчику по настоящему Контракту, должен составлять не менее 80 % от установленного срока годности на момент поставки.

4.5. Срок годности товара определяется в соответствии с ГОСТами и другими действующими нормативными документами, утвержденными на данный вид товара с учетом рекомендаций производителя.

4.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе возвратить товар, потребовать его замены, при этом Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в течение 2- х дней с момента выявления дефекта (недостатка) товара и предъявления претензии Заказчиком. Возврат и замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Факт обнаружения дефекта (недостатка) товара оформляется соответствующим актом с указанием эксплуатационных данных (способов, приемов, методов, режимов и т.п. проверок, испытаний).

4.7. Поставщик вправе перепроверить качество забракованного товара в течение 1 (одного) дня с момента его получения от Заказчика.

4.8. В период срока годности Поставщик обязан за свой счет устранять недостатки, заменять товар или доукомплектовывать его в течение 2-х дней с момента обнаружения Заказчиком дефекта (недостатка).

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из Сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных условиями настоящего Контракта, а также в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, Поставщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,5% от цены Контракта. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства до момента фактического исполнения обязательства.

В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от  цены Контракта.

6.2. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Поставщик возмещает Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

6.4. В остальных случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. Претензионный порядок рассмотрения между Сторонами обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения, за исключением случаев, предусмотренных пп. 2.14, 4.6, 4.7, 4.8 настоящего Контракта

7.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря 2011г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Изменение, пролонгация, приостановление, прекращение настоящего Контракта возможно лишь по письменному соглашению Сторон настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой  частью Контракта.

8.4. Взаимоотношения Сторон по поставке товаров для муниципальных нужд в части не предусмотренной настоящим Контрактом регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения  в юридических реквизитах  в трехдневный срок  с момента изменения.

8.6. Расторжение настоящего муниципального Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.7. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Спецификация (Приложение №1).

9.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:___________________________________________________ ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Поставщик: _________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Заказчик                                                                                     Поставщик

____________                                                                                                ______________

М.П.                                                                                                                 М.П.